ДОМ ЗДРАВЉА “НОВИ САД”

НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 75

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

МАМОГРАФ ДИГИТАЛНИ

(дигитални мамографски систем са дијагностичком радном станицом)

Редни број јавне набавке за текућу годину: ЈН  24/18

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 124/12 и 14/15 и 68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 86/15), конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. Опште податке о јавној набавци: предмет јавне набавке и опис сваке партије (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама) – Прилог број 1

2. Критеријумe за доделу уговора - Прилог број 2

3. Врсту, техничке каракатеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, обезбеђивање гаранције квалитета, место и рок испоруке - Прилог број 3

4. Услове за за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН и услови које мора да испуни сваки од подизвођача из групе понуђача у складу са чланом 81 ЗЈН - Прилог број 4

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду - Прилог број 5

6. Образац понуде - Прилог број 6

7. Образац структуре понуђене цене - Прилог број 7

8. Модел уговора - Прилог број 8

9. Образац трошкова припреме понуде - Прилог број 9

10. Образац изјаве о независној понуди - Прилог број 10

11. Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - Прилог број 11

12. Врста финансијских обезбеђења којима понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза – Прилог број 12

Прилог број 1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“

Адреса: Булевар цара Лазара 75, Нови Сад

Лице овлашћено за потписивање уговора: Прим. др Веселин Бојат, хирург - ортопед

Интернет страница наручиоца: www.dzns.rs

Врста поступка: Отворени поступак јавне набавке

Број јавне набавке: ЈН  24/18

Предмет набавке (добра, услуге, радови):

добра – МАМОГРАФ ДИГИТАЛНИ ( дигитални мамографски систем са дијагностичком радном станицом)

33111650 - Уређаји за мамографију

Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци.

Лице за контакт: Одсек јавних набавки и контролинга

Електронска адреса: dzns@eunet.rs

Телефон:021/4879-030, 4879-031,4879-032

ПИБ: 101695296

Број страна конкурсне документације:42

- Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива на начин одређен Законом о јавним набавкама омогућити преузимање конкурсне документације, тако што ће документација бити доступна на интернет страници наручиоца и на Порталу јавних набавки.

Позив за подношење понуде објављен је дана 15.08.2018. године на Порталу јавних набавки,на инетернет страници наручица и на Порталу службених гласила РС и база прописа

- Комуникација у поступку јавне набавке

Чланом 20. став 1. Закона о јавним набавкама предвиђено је да се комуникација у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Пријем докумената у поступку јавне набавке наручилац врши само у своје радно време.

Радно време наручиоца је од понедељка до петка, од 7,00 до 14,00 часова.

- Паковање и достављање понуде

Понуђач доставља понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом. Ако коверта није затворена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:

Дом здравља "Нови Сад", Нови Сад, улица Булевар цара Лазара 75, поштом или преко писарнице Дома здравља "Нови Сад".

Писарница ради сваки радни дан од 7,00 до 14,00 часова.

На коверти обавезно написати: ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ ЈН 24/18 МАМОГРАФ ДИГИТАЛНИ ( дигитални мамографски систем са дијагностичком радном станицом).

На предњој страни коверте навести да ли се понуда односи на целокупну набавку или на појединачне партије, уколико је предмет набавке обликован у више партија.

Подношење понуда је до: 14.09.2018. године до 10.00 сати.

5) Јавно отварање понуда

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана 14.09.2018. године, у 10,30 часова, у малој сали (број 13) на првом спрату управне зграде Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад, Булевар цара Лазара 75.

Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда предаје Наручиоцу пуномоћје за присуствовање јавном отварању понуда, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.

Уколико представник понуђача нема одговарајуће пуномоћје он може да присуствује поступку отварања понуда као општа јавност али нема право да активно учествује у поступку отварања понуда.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Активно учествовање подразумева давање примедби на поступак отварања понуда, могућност увида у понуде и то само у оне податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда, потписивање и преузимање записника по завршеном отварању понуда.

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде (који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати - члан 104. став 1. тачка 9. Закона о јавним набавкама)  који се уносе у записник о отварању понуда.

Приликом отварања понуда наручилац не може да врши стручну оцену понуда.

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

6) Рок важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим достављаће се у писаном облику.

7) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуде у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из члана 23. и члана 25. ЗЈН;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуде.

Докази могу бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама и то писана изјава понуђача о немогућности испуњења преузетих уговорних обавеза, или записник наручиоца о рекламацији на испоручена добра/услуге/ радове, о непоштовању других уговорних обавеза и друго.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

8) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. овог члана не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке, ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писани захтев наручиоцу.

Наручилац има право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. ЗЈН.

9)  Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

После доношења одлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из првог става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Ако је у случају из претходног става због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

Прилог број 2.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

КРИТЕРИЈУМ ЗА доделу уговора је ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА.

Елементи критеријума су:

- Цена понуђеног апарата			70 пондера

- Техничко – технолошке предности	30 пондера

Укупно:					100 пондера

За критеријум 1.  ЦЕНА ПОНУЂЕНОГ АПАРАТА (максимално 70 пондера)

Најнижа понуђена цена         x  максималан број бодова за критеријум 1.(70пондера)

Понуђена цена

За критеријум 2. ТЕХНИЧКЕ И ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ  (максимално 30 пондера)

Пондери за критеријум техничке и технолошке предности ће се бодовати на следећи начин:

1. Мерење дистанце и угла на аквизиционој радној станици (максимално 5 пондера)

- Понуђено				5 пондера

- Није понуђено			0 пондера

2. Капацитет локалне интегрисане меморије аквизиционе радне станице (максимално 5 пондера)

- 40.000 снимака или више    	5 пондера

- 20.000 - 40.000 снимака         	2 пондера

- Мање од 20.000 снимака	    	0 пондера

3. Максимално време између две експозиције (максимално 10 пондера)

- 15 секунди или мање 		10 пондера

- од 16 до 24 секунди  		5 пондера

- од 25 до 30 секунди           	0 пондера

4. Наменски тастер на обе стране Ц-руке којим се са само једним кликом (без потребе притискања додатног тастера истовремено или засебно) омогућава померање Ц-руке између предефинисаних позиција за брже позиционирање и већи проток пацијената (максимално 10 пондера)

- Понуђено 				10 пондера

- Није понуђено 			 0 пондера

- Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача буду имали исти број пондера, предност ће имати онај понуђач који буде имао више пондера за подкритеријум 2. техничко-технолошке предности, затим понуђач који понуди најнижу цену, затим понуђач који понуди најдужи гарантни рок, а затим понуђач који понуди најдужи постгарантни рок.

У случају да и након примене напред наведених критеријума за одређивање предности и даље буду постојале две или више понуда са једнаким: бројем пондера за подкритеријум 2. техничко-технолошке предности, ценом, гарантним роком и постгарантним роком предност ће се утврдити жребом (извлачењем имена понуђача). Понуђачи ће бити  позвани да просуствују жребу, о чему ће бити сачињен записник.

Прилог број 3

ПОДАЦИ О ВРСТИ, ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТУ, КОЛИЧИНИ И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3.1.Врста добра: МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА -  МАМОГРАФ ДИГИТАЛНИ (дигитални мамографски систем са дијагностичком радном станицом)

ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА:

- Понуђач је дужан да достави ауторизацију произвођача понуђене опреме за учествовање у овој јавној набавци.

- Понуђач је дужан да понуђени мамографски систем са радном станицом повеже са постојећим системом наручиоца – PACS произвођача VISARIS,Београд

- Понуђач је дужан да изврши монтажу добара на локацији понуђача и иста пусти у рад.

- Понуђач је дужан да изврши апликациону обуку особља понуђача на лицу места.

- Понуђач је дужан да достави упутство за употребу на енглеском и српском језику.

3.2.Квалитет

Под квалитетом се подразумева да свако добро које подлеже обавези регистрације мора имати решење за упис медицинских средстава у Регистар медицинских средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије и мора бити обележен на српском језику, а у складу са Законом о лековима и медицинским средствима («Сл. гласник РС» 20/2010 и 107/2012.)

Понуђач  уз понуду обавезно доставља фотокопију решења о упису медицинских средстава у Регистар медицинских средстава, издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

Уколико понуђач није носилац решења о упису медицинских средстава у Регистар медицинских средстава, доставити овлашћење носиоца уписа за учествовање у овој јавној набавци.

Уколико понуђач не достави тражени доказ понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

3.3.Обезбеђивање гаранције квалитета

Понуђач је у обавези да обезбеди сервис понуђених добара у гарантном року без надокнаде, и постгарантном року. Након истека гарантног рока Продавац се обавезује да ће у постгарантном року, обезбедити резервне делове и поправку добара, које ће наручилац плаћати у складу са важећим ценовником.

- Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци.

Бесплатно одржавање у гарантном року подразумева обавезу наручиоца да се придржава достављеног упутства за руковање, и да је Понуђач дужан да при истеку гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис са одговарајућим извештајем.

Одзив на сервисне интервенције не може бити дужи од 48 сати након писаног позива надлежне службе наручиоца.

За прихватање наведених обавеза понуђач даје сопствену Изјаву у којој наводи да прихвата све захтеве наручиоца.

У случају да понуђач наведе гарантни рок краћи од 12 месеци и/или не достави тражену изјаву понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.

- Понуђени постгарантни рок не може бити краћи од 7 година. Понуђач је дужан  да уз

понуду достави Изјаву у којој гарантује доступност резервних делова за предметну опрему на тржишту, за период  не краћи од 7 година од дана испоруке предметне опреме код наручиоца. У случају да понуђач наведе постгарантни рок краћи од 7 година и/или не достави тражену изјаву понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена.

3.4.Рок испоруке

Рок испоруке не може бити дужи од 60 дана.

3.5.Место испоруке

Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад.

3.6. ТРАЖЕНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Понуђач попуњава колоне ДА и НЕ у зависности од тога да ли понуђена опрема испуњава тражене минималне техничке карактеристике.

Понуђена добра морају да у потпуности одговарају минималним техничким карактеристикама. У супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа и биће одбијена.

Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему.

Понуђач је дужан да уз понуду,  за добра која  нуди достави  каталог произвођача  на српском или енглеском језику, са фотографијом понуђеног добра и  техничким и другим карактеристикама добара која нуди, и из кога наручилац недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву наручиоца из конкурсне документације.

За Наручиоца је  прихватљиво да  Понуђач  достави  и изјаву произвођача или инозаступника произвођача за Европу да понуђени  модел апарата садржи све оне техничке  карактеристике које се не могу наћи  у приложеним каталозима, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним бројевима из обрасца техничке спецификације.

Уколико наручилац утврди да достављени каталог или друго штампано издање издато од стране произвођача или  изјаву произвођача или инозаступника произвођача за Европу, садржи податке о понуђеним добрима, која нису у складу са захтевом наручиоца, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да приликом стручне оцене понуда тражи од понуђача на увид оригинале горе наведен документације (техничка спецификација произвођача апарата, каталог произвођача апарата, изјаву произвођача апарата).

У случају да понуђач не достави горе неведену документацију или достави документацију  на основу које се не може извршити провера свих тражених минималних техничких карактеристика, понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена.

У случају да понуђач не достави документацију или достави документацију на основу које се не може извршити провера свих техничких карактеристика које наручилац тражи као техничко-технолошку предност понуђеног апарата, понуда неће бити оцењена према подкритеријуму техничко-технолошка предност за карактеристику за коју понуђач не достави тражени доказ.

У колони „ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКE КАРАКТЕРИСТИКE“ понуђач мора да наведе број стране из достављеног документа  на којој се налази тражена техничка карактеристика. Такође, понуђач мора да у достављеном документу обележи маркером или на неки други начин јасно и прецизно маркира и обележи све техничке спецификације које су тражене и да поред сваке обележене техничке карактеристике упише редни број под којим је та техничка карактеристика нумерисана у Прилогу број 3.1. конкурсне документације.

НАПОМЕНА:

Наручилац задржава право да провери техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази стручне оцене понуда у Упутству за употребу понуђеног медицинског средства које је достављено Агенцији за лекове и медицинска средства Србије приликом уписа у регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства Србије,  и провером на самом апарату.

Прилог број 3.1.

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ

ТРАЖЕНЕ МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

| Р.бр. | ЗАХТЕВ | ДА | НЕ | ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКE КАРАКТЕРИСТИКE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мамограф дигитални дигитални мамографски систем СА ДИЈАГНОСТИЧКОМ РАДНОМ СТАНИЦОМ- | навести: тип, модел, произвођача |
| 1. | VN generator |  |  |  |
| 1.1 | Visokofrekventni generator |  |  |  |
| 1.2 | Izlazna snaga: najmanje 5kW |  |  |  |
| 1.3 | kV opseg: najmanje 25-35kV u koracima od 1kV |  |  |  |
| 1.4 | mAs opseg: najmanje 5 do 500mAs ili šire |  |  |  |
| 2. | RTG cev i kolimator |  |  |  |
| 2.1 | Cev sa 2 fokusa: mali najviše 0.1mm, veliki najmanje 0.3mm |  |  |  |
| 2.2 | Toplotni kapacitet anode najmanje 150 kHU |  |  |  |
| 2.3 | Materijal anode: Tungsten ili Wolfram |  |  |  |
| 2.4 | Rotaciona anoda sa brzionom rotacije od najmanje 8500 rpm |  |  |  |
| 2.5 | Način kolimisanja snopa X zraka: potpuno automatski |  |  |  |
| 2.6 | Filtracija snopa X zraka: Rodijum (Rh) |  |  |  |
| 3. | C-ruka |  |  |  |
| 3.1 | C-ruka sadrži RTG cev sa kolimatorom, komresioni mehanizam i integrisani detektor |  |  |  |
| 3.2 | SID (rastojanje od fokusa redngen cevi do detektora) najmanje 65 cm |  |  |  |
| 3.3 | Izocentrična motorizovana rotacija C-ruke u rasponu od najmanje +180° do -150° ili šire sa digitalnim prikazom ugla rotacije |  |  |  |
| 3.4 | Motorizovano vertikalno kretanje C-ruke |  |  |  |
| 3.5 | Dvostruke nožne komande sa po 4 pedale kojima se kontroliše vertikalno kretanje C-ruke (gore/dole) i kompresija (gore/dole) |  |  |  |
| 3.6 | Štiitnik za lice pacijenta |  |  |  |
| 3.7 | Motorizovana kompresija sa mogućnošću manuelnog finog podešavanja |  |  |  |
| 3.8 | Digitalni prikaz komresione sile i debljine |  |  |  |
| 3.9 | Automatsko otpuštanje komresije nakon završene ekspozicije |  |  |  |
| 3.10 | Tasteri za kontrolu vertikalnog pomeranja i rotacije C-ruke sa obe strane uređaja |  |  |  |
| 3.11 | Namenski taster na obe strane C-ruke kojim se sa samo jednim klikom (bez potrebe pritiskanja dodatnog tastera) omogućava pomeranje C-ruke između predefinisanih pozicija za brže pozicioniranje i veći protok pacijenata |  |  |  |
| 3.12 | Automatska kolimacija prema veličini izabrane kompresione papuče |  |  |  |
| 3.13 | Automatska rotacija C-ruke na preprogramirani ugao |  |  |  |
| 3.14 | Kompresioni mehanizam treba da obezbedi uniformnu kompresiju po zapremini dojke |  |  |  |
| 3.15 | Kompresione ploče najmanje 18x24cm i 24x29cm |  |  |  |
| 3.16 | Kompresiona ploča za snimanje aksile približno 8x20cm |  |  |  |
| 3.17 | AEC (Automatic Exposure Control) za automatsko podešavanje optimalne doze koristi čitavu površinu komresovane dojke na detektoru |  |  |  |
| 3.18 | Rešetka za eliminaciju rasipnog zračenja, odnos najmanje 5:1 |  |  |  |
| 3.19 | Nosač za odlaganje svih isporučenih kompresionih ploča sa montažom na zid ili prigodan orman |  |  |  |
| 4. | Flat panel detektor |  |  |  |
| 4.1 | FFDM ravni digitalni detektor celog polja |  |  |  |
| 4.2 | Veličina piksela maksimalno 85µm |  |  |  |
| 4.3 | Aktivna površina detektora najmanje 23x28cm |  |  |  |
| 4.4 | Matrica slike najmanje 2700x3500 piksela |  |  |  |
| 4.5 | Dubina sive skale snimaka 14 bita |  |  |  |
| 5. | Akviziociona radna stanica |  |  |  |
| 5.1 | Namenka operatorska konzola - Zaštitni paravan sa olovnim staklom u gornjem delu, najmanje 0,5mm ekv. Pb u koju se integriše akviziciona radna stanica, motorizovano ili hidraulično kontinualno podešavanje visine |  |  |  |
| 5.2 | Upravljanje parametrima generatora i funkcija kontrole detektora integrisane u jedinstvenu konzolu operatera |  |  |  |
| 5.3 | Unos podataka o pacijentu ručno ili putem DICOM radne liste (Modality Worklist) |  |  |  |
| 5.4 | DICOM funkcije najmanje: Storage, Storage Commitment, Querry/Retrieve, Print, Worklist, MPPS |  |  |  |
| 5.5 | Namenski medicinski LCD ili TFT monitor min. 3MP za prethodni pregled snimaka |  |  |  |
| 5.6 | Prikaz snimka sa relevantnim podacima o dobijenom snimku (kV, mAs, doza, fliter, komresiona debljina, sila) dostupni nakon svake ekspozicije |  |  |  |
| 5.7 | Kapacitet lokalne integrisane memorije najmanje 50.000 snimaka |  |  |  |
| 5.8 | Integrisan CD/DVD rezač za arhiviranje snimaka u DICOM formatu |  |  |  |
| 5.9 | Specijalni softver za procesiranje snimaka koji ističe strukture dojke u skladu sa IHE koji omogućava: automatsko podešavanje (LUT) kontrasta i osvetljaja, izoštravanje ivice (edge enhancement), podešavanje dinamičkog opsega, redukcija šuma, elektronska kolimacija, gray scale inverzija, zoom sa pan funkcijom |  |  |  |
| 5.10 | Analiza razloga za ponavljanje ili odbijanje snimaka |  |  |  |
| 5.11 | Anotacija, dodavanje komentara i označavanje orijentacije snimaka |  |  |  |
| 5.12 | Merenje distance i ugla |  |  |  |
| 5.13 | Preselektovana orijentacija pacijenta za automatsku orijentaciju snimaka |  |  |  |
| 5.14 | Radni tok treba da bude predefinisan shodno svakom operateru |  |  |  |
| 5.15 | Maksimalno vreme između dve ekspozicije najviše 15 sekundi |  |  |  |
| 6. | Dijagnostička radna stanica |  |  |  |
| 6.1 | Brand name računar: min. i7 procesor, quad core, 3,6GHz, 8GB RAM, HDD 1TB 7.200rpm, CD/DVD rezač, tastatura (srpski karakteri), miš, licenciran Windows 7 pro operativni sistem |  |  |  |
| 6.2 | Jedan LCD monitor za administraciju pacijenata, min. 20 inča |  |  |  |
| 6.3 | UPS - Uređaj za neprekidno napajanje: omogućava autonoman rad radne stanice min. 10 minuta |  |  |  |
| 6.4 | Par medicinskih kolor monitora za mamografiju sa karakteristikama: Dijagonala: min 21"; Rezolucija: min 5.8MP; Maksimalni osvetljaj: min. 1000cd/m2; DICOM kalibrisan osvetljaj: min 500cd/m2; Kontrast: min. 1400:1; Vreme odziva: max 12,5ms. Monitor, grafička karta i softver za kalibraciju slike moraju bitiod istog proizvođača. |  |  |  |
| 6.5 | Logovanje na sistem korisničkim imenom i lozinkom |  |  |  |
| 6.6 | Prikaz odgovarajućih "hanging protokola" u odnosu na modalitet i deo tela |  |  |  |
| 6.7 | Korisnički definisana podešavanja koja se aktiviraju prilikom logovanja na sistem |  |  |  |
| 6.8 | Prikaz nekoliko studija na jednom ekranu |  |  |  |
| 6.9 | Prikaz nekoliko serija na jednom ekranu |  |  |  |
| 6.10 | Prikaz nekoliko serija na više ekrana |  |  |  |
| 6.11 | Istovremeno sinhronizovani prikaz nekoliko serija na jednom ili više ekrana |  |  |  |
| 6.12 | Prikaz ključnih slika (key images) |  |  |  |
| 6.13 | Podešavanje kontrasta i osvetljaja snimaka |  |  |  |
| 6.14 | Zumiranje, pan (pomeranje), kao i rotiranje i zaokretanje snimaka |  |  |  |
| 6.15 | Parlelno pomeranje više slika |  |  |  |
| 6.16 | Alat koji omogućava uvećanje snimka („lupa“) |  |  |  |
| 6.17 | Mogućnost dodavanja tekstualnih anotacija |  |  |  |
| 6.18 | "Comparative Review Modes" (CRM): Korisnički podesivi "hanging protokoli" za mamografiju |  |  |  |
| 6.19 | Upoređivanje starijih i novih studija istog pacijenta |  |  |  |
| 6.20 | Podrška za prikaz slike sa više različitih modaliteta (npr. US, MR) |  |  |  |
| 6.21 | Podrška za štampu mamografskih studija |  |  |  |
| 6.22 | Štampa u punoj veličini |  |  |  |
| 6.23 | Indikator štampe u punoj veličini |  |  |  |
| 6.24 | DICOM 3.0 funkcije najmanje: Storage, Storage Commitment, Query/Retrieve, Print, Worklist, MPPS |  |  |  |

КАРАКТЕРИСТИКЕ АПАРАТА КОЈЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ БОДОВАТИ КАО ТЕХНИЧКО – ТЕХНОЛОШКЕ ПРЕДНОСТИ

| Р.бр. | ЗАХТЕВ | ПОДАЦИ ЗА ПОНУЂЕНИ УРЕЂАЈ | ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКE КАРАКТЕРИСТИКE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Попуњава понуђач |
| 1. | Мерење дистанце и угла на аквизиционој радној станици |  |  |
| 2. | Капацитет локалне интегрисане меморије аквизиционе радне станице |  |  |
| 3. | Максимално време између две експозиције |  |  |
| 4. | Наменски тастер на обе стране Ц-руке којим се са само једним кликом (без потребе притискања додатног тастера истовремено или засебно) омогућава померање Ц-руке између предефинисаних позиција за брже позиционирање и већи проток пацијената |  |  |

Понуђач: ____________________________________

Адреса: _________________________________

Матични број:  ___________________________

ПИБ: _____________________________________

М.П.			Потпис овлашћеног лица понуђача/члана групе

који ће поднети понуду                  					___________________________________________

Прилог 4.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

| Ред. број | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75. Закона о јавним набавкама) | ДОКАЗИ (члан 77. Закона о јавним набавкама) | Број документа | Датум издавања | Бр. страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (Члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН) | ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда ДОКАЗ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из одговарајућег регистра |  |  |  |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (Члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН) | ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 1. Уверење или Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица или представништво односно огранак страног правног лица, да правно лице лице није осуђивано за кривична дела из надлежности Основног и Вишег суда (кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре) : Основни суд - кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора ≤10 година Виши суд - кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора >10 година 2. Уверење или Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду да правно лице лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе (С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html) 3. За сваког законског заступника наведеног у Изводу о регистрацији привредног субјекта: Уверење или Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (према месту пребивалишта или месту рођења законског заступника, сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено) да законски заступник, према казненој евиденцији те управе, није осуђиван. -доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. ДОКАЗ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (према месту пребивалишта или месту рођења законског заступника, сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено) -доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. |  |  |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште (Члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН) | ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода -доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |  |  |  |
| 4. | Да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о зашт. на раду запош. и условима рада, зашт. животне средине, као и да нема забрану обаљања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Члан 75. став 2. ЗЈН) | ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: Потписана и оверена Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду запошљaвању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (прилог број 11) |  |  |  |
| 5. | Да има важећудозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (Члан 75. став 1. тачка 5. ЗЈН) | ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног органа – Министарства здравља Републике Србије Важећа лиценца за промет (увоз, извоз, продаја) извора јонизујућих зрачења За сервисера којег је понуђач навео у понуди: важећа лиценца за сервисирање уређаја са изворима јонизујућих зрачења који се користе за преглед - дијагностику и за лечење - терапију у медицини У случају да је понуђач и произвођач предметних добара важећа лиценца за производњу уређаја са изворима јонизујућих зрачења који се користе за преглед - дијагностику и за лечење - терапију у медицини издате од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије |  |  |  |

М.П.			Потпис овлашћеног лица понуђача/члана групе

који ће поднети понуду

__________________________________

Прилог број 4.

| Ред.број | ДОДАТНИ УСЛОВИ из члана 76. Закона о јавним набавкама | ДОКАЗИ према члану 77. Закона о јавним набавкама | Број документа | Датум издавања | Бр. страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Финансијски, пословни, технички, кадровски капацитет Члан 76. став 2. ЗЈН Поседовање овлашћеног сервиса. | У случају да је понуђач овлашћени серис понуђене опреме доставља се изјава произвођача понуђене опреме да је понуђач овлашћени сервисер на територији Републике Србије У случају да понуђач није овлашћени сервисер понуђене опреме доставља се уговор (нпр. о пословно-техничкој сарадњи између понуђача и сервисера којег су навели у понуди), као и доказ да је наведени сервис овлашћени сервисер понуђене опреме |  |  |  |
| 7. | Финансијски, пословни, технички, кадровски капацитет Члан 76. став 2. ЗЈН Наручилац ће сматрати довољним кадровским капацитетом да понуђач или овлашћени сервис има најмање 1 запослено или радно ангажовано лице – сервисера са сертификатом произвођача опреме о обучености. | Понуђач је у обавези да достави доказ о радном анагажовању сервисера. Сертификат произвођача понуђене опреме да је сервисер обучен за сервисирање исте. |  |  |  |

М.П.			Потпис овлашћеног лица понуђача/члана групе

који ће поднети понуду

__________________________________

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

а) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:

- Доказ из тачке 1. понуђач не мора да достави уз понуду пошто је такав податак

јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, али је понуђач обавезан да у овом обрасцу наведе интернет страницу на којој су ови подаци јавно доступни.

- Докази из тачака 2, 3, 4, и 5. морају бити достављени уз понуду.

- Докази из тачака 2. и  3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Понуђач  уписује тражене податке у табели Прилога број 4.

- У случају да понуђач не достави тражене доказе, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) Закона о јавним набавкама.

У том случају понуђач у овом прилогу уписује за тачке 1, 2, и 3. упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Докази из тачака 4. и 5. морају бити достављени уз понуду.

б) ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Докази из тачки 6. и 7. морају бити достављени уз понуду.

- У случају да понуђач не достави тражене доказе, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76.  ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама (осим оригиналних попуњених и оверених образаца прилог број 10. и 11.), а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих појединих доказа.

Уколико понуђач у року од пет дана од дана пријема захтева наручиоца не достави доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву (члан 79. став 4. Закона о јавним набавкама).

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

У случају да понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није у могућности да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, (доказ: Изјава - потврда од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште да је понуђач тражио да му се изда наведени документ и да тај надлежни орган није у могућности да изда наведени доказ у предвиђеном року односно до рока за подношење понуда), наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до закључења уговора односно током важења уговора о јавној набавци и да ту промену документује на одговарајући начин.

При подношењу заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН став 1. тач од 1) до 4)  као и да достави доказ наведене под тачком 4. и 5. обрасца Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова (прилог број 4. конкурсне документације), а додатне услове (наведене под тачком 6, 7) испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходана испуњеност тог услова.

Прилоге број 10. и 11. понуђач доставља за сваког понуђача из групе понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да потпише и овери образац изјаве понаособ.

При подношењу понуде са подизвођачем понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН став 1. тач од 1) до 4) као и да достави доказе наведене под тачком 4. и 5. обрасца Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова (прилог број 4. конкурсне документације), а доказ о испуњености услова из члана 75, став 1. тачка 5. ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из 75, став 1. тачка 5. ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Додатне услове (наведене под тачком 6, 7) понуђач мора да испуњава самостално.

Прилоге број 10. и 11. понуђач доставља за сваког подизвођача. Сваки подизвођач мора да потпише и овери образац изјаве понаособ.

Прилог број 5.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/15 и 68/15) и на основу члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15).

Упутство садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

а. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

б. Понуда коју припрема понуђач, као и целокупна кореспонденција и документација у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац, мора бити сачињена на српском језику.

ц. Сертификати, изјаве произвођача и документација којом се доказују техничке карактеристике апарата осим српског, могу бити и на енглеском језику. У случају да су наведена документа на енглеском језику, Наручилац може захтевати од понуђача током прегледа и оцењивања понуда да достави тачан превод на српски језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део.

Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач добија од наручиоца приликом преузимања конкурсне документације.

Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач доставља попуњене читко, јасно и недвосмислено:

Прилог бр.1. – Општи подаци о јавној набавци - Понуђач не попуњава и не доставља

Прилог бр.2. – Критеријуми за доделу уговора - Понуђач не попуњава и не доставља

Прилог бр.3 – Образац Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, обезбеђивање гаранције квалитета, рок и место испоруке – Понуђач попуњава и  доставља тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке.

Прилог бр.4. - Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – Понуђач доставља и попуњава наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Прилог бр.5. - Упутство понуђачима како да сачине понуду – Понуђач не попуњава и не доставља;

Прилог бр.6. - Образац понуде – Понуђач доставља и попуњава тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке (елементе) из обрасца понуде, понуђач мора да попуни.

Понуђач попуњава табеле Б.1, Б.2, Б.3, В.1, В.2 и В.3. у зависности од тога да ли понуђач даје понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду. Непопуњене табеле понуђач не мора да прилаже уз понуду.

Прилог бр. 7. - Образац структуре цене – Понуђач доставља и попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

У случају да било које поље у које се уноси јединична цена не буде попуњено наручилац ће у складу са чланом 106. став 1. тачка 5. одбити понуду као неприхватљиву.

Прилог бр.8. - Модел уговора  – Понуђач доставља и попуњава

Понуђачу се доставља модел уговора који ће бити закључен са понуђачем којем се додељује уговор. Понуђач треба да потпише и печатира модел уговора чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

У случају да понуђач достави модел уговора који није потписан и оверен печатом, или исти не достави, сматраће се да понуда садржи битне недостатке (члан 106. став 1. тачка 5. ЗЈН) и биће одбијена као неприхватљива.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Прилог бр. 9. – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни –Понуђач доставља и попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр.10. - Образац изјаве о независној понуди - Понуђач доставља и попуњава. Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Ова изјава мора бити потписана и оверена печатом.

Прилог бр. 11. - Образац изјаве о поштовању обавеза - Понуђач доставља и попуњава. Овом изјавом понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Ова изјава мора бити потписана и оверена печатом.

Прилог бр.12. – Средства обезбеђења – Понуђач доставља и попуњава менично овлашћење (прилог број 12) и меницу. Погледати детаљно објашњење из тачке 11. овог упутства. Менично овлашћење може бити достављено на оригиналном обрасцу из конкурсне документације (прил. број 12) или може бити издато од стране понуђача на његовом обрасцу при чеми мора да садржи све елементе из оригиналног обрасца из конкурсне документације (прилог број 12).

3) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Јавна набавка није обликована по партијама.

4) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до датума одређеног за подношење понуда на исти начин по процедури за достављање понуда, са назнаком „Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку МАМОГРАФ ДИГИТАЛНИ (дигитални мамографски систем са дијагностичком радном станицом), ЈН 24/18.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени или допуни своју понуду.

6) Наручилац обавештава да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда (Члан 87, став 4. ЗЈН)

7) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац ће на писани захтев подизвођача, где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У овом случају наручилац ће омогућити добављачу да писано приговори ако потраживање није доспело.

У случају да подизвођач захтева да се део потраживања пренесе директно на њега наручилац ће позвати добављача да се писаним путем изјасни да ли је потраживање доспело и да ли је подизвођач реализовао део набавке који је потребно платити.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

8) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Наручилац не захтева од групе понуђача  да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Чланови  групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

9) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;

- НАЧИН ПЛАЋАЊА: преко рачуна отвореног код пословне банке.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: Наручилац ће плаћање извршити НА ОСНОВУ ИСПОСТАВЉЕНЕ ФАКТУРЕ А НАКОН ИСПОРУКЕ И ПУШТАЊА У РАД АПАРАТА И НАКОН ПРЕНОСА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА.

Рок испоруке: апарат мора бити испоручен у року не дужем од 60 дана од дана закључења уговора. У случају да понуђач наведе рок испоруке који је дужи од 60 дана, понуда ће се сматарти неодговарајућом.

10) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;

Валута: вредност у конкурсној документацији у понуди изказује се у динарима.

Начин на који цена мора бити наведена и изражена у понуди:

- Цене у понуди се исказују у динарима, без и са ПДВ-ом.

- Сви други пратећи трошкови (зависни трошкови) у вези са набавком добара морају бити садржани у јединичној цени.

Сви ови подаци се наводе у обрасцу структуре цена.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће се сагласно ЗЈН да је иста дата без ПДВ-а.

Ако је у понуди изказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац;

ВРСТЕ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

а) Уз понуду достављају сви понуђачи :

- БЛАНКО МЕНИЦУ РЕГИСТРОВАНУ У РЕГИСТРУ МЕНИЦА И ОВЛАШЋЕЊА КОЈИ ВОДИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ у скаду са Законом о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003, "Сл. гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др. закон и 31/11) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011)  коју понуђач доставља оверену и потписану уз конкурсну документацију за озбиљност понуде.

- МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – у износу од 10% вредности  понуде  без обрачунатог ПДВ-а, прилог број 12 конкурсне документације

- ДОКАЗ ДА ЈЕ МЕНИЦА РЕГИСТРОВАНА У РЕГИСТРУ МЕНИЦА И ОВЛАШЋЕЊА КОЈИ ВОДИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ – понуђач доставља одштампане податке са интернет странице Народне банке Србије или потврду /захтев за регистрацију о извршеној регистрацији менице издату од пословне банке понуђача.

б)     Понуђач којем се додељује уговор доставља након потписивања уговора:

- БЛАНКО МЕНИЦУ РЕГИСТРОВАНУ У РЕГИСТРУ МЕНИЦА И ОВЛАШЋЕЊА КОЈИ ВОДИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ  у скаду са Законом о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003, "Сл. гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др. закон и 31/11)  и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011)  коју понуђач доставља оверену и потписану,  за добро извршење посла.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – прилог број 12а конкурсне документације

ДОКАЗ ДА ЈЕ МЕНИЦА РЕГИСТРОВАНА У РЕГИСТРУ МЕНИЦА И ОВЛАШЋЕЊА КОЈИ ВОДИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ – понуђача  доставља одштампане податке са интернет  странице народне банке србије или потврду (захтев за регистрацију) о извршеној регистрацији менице издату од пословне банке понуђача.

ц)     Понуђач којем се додељује уговор доставља након испоруке и монтаже добра:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ РЕГИСТРОВАНУ У РЕГИСТРУ МЕНИЦА И ОВЛАШЋЕЊА КОЈИ ВОДИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ  у скаду са Законом о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003, "Сл. гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др. закон и 31/11)  и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011)  коју понуђач доставља оверену и потписану,  за отклањање недостатака у гарантном року.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – прилог број 12б конкурсне документације

ДОКАЗ ДА ЈЕ МЕНИЦА РЕГИСТРОВАНА У РЕГИСТРУ МЕНИЦА И ОВЛАШЋЕЊА КОЈИ ВОДИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ – понуђача  доставља одштампане податке са интернет  странице народне банке србије или потврду (захтев за регистрацију) о извршеној регистрацији менице издату од пословне банке понуђача.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

У случају да понуђач у својој понуди означи податке као поверљиве дужан је да уз понуду достави пропис или акт правног лица/привредног друштва из кога се види да су подаци заштићени одговарајућим мерама у циљу чувања њихове тајности или на тај начин одређени као поверњиви и какав степен њихове заштите је предвиђен (шта конкретно значи поверљивост података, и на које начине се иста мора штитити у конкретном случају).

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недеостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда на е-маил dzns@eunet.rs или на адресу Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 75, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број ЈН 24/18, МАМОГРАФ ДИГИТАЛНИ (дигитални мамографски систем са дијагностичком радном станицом).

Тражење додатних информација или појашњења путем телефона није дозвољено.

У напред наведеном случају наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка

Ова јавна набавке се спроводи у отвореном поступку јавне набавке те не постоје елементи о којима ће се преговарати.

16) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Наручилац обавештава понуђаче да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тачка од 1. до 7. ЗЈН, као и износом таксе из члана 156. став 1. тачке 1. до 3. Закона и детљаним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став.2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим, уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуде.

После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150 ЗЈН.

Захтев за заштиту права садржи:

1)	назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2)	назив и адресу наручиоца;

3)	податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4)	повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5)	чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6)	потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7)	потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из претходног става, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из претходног става наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Број жиро рачуна је: 840-30678845-06.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Прилог број 6.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку добара у отвореном поступку,

број ЈН 24/18 МАМОГРАФ ДИГИТАЛНИ ( дигитални мамографски систем са дијагностичком радном станицом)

- ОПШТИ  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА |  |
| ВЕЛИЧИНА ПОНУЂАЧА (микро, мало, средње, велико) |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| Е-МАИЛ |  |
| ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |

- Рок важења понуде је _________________ (минимум 60 дана) од дана јавног отварања понуда.

3.ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ

ПОНУДА УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ_____________________________________ (без ПДВ-а)

_____________________________________ (са ПДВ-ом)

Гарантни рок: ___________________________________________

Постгарантни рок: ___________________________________________

Рок испоруке не може бити дужи од 60 дана.

М.П.		Потпис овлашћеног лица понуђача/члана групе

који ће поднети понуду

________________________

Прилог број 6.

- ПОНУДУ ДАЈЕМ (ЗАОКРУЖИТИ И УПИСАТИ ПОДАТКЕ ЗА А), Б) ИЛИ В):

А)  САМОСТАЛНО

Б)  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Б.1. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА | ПОДИЗВОЂАЧ 1 | ПОДИЗВОЂАЧ 2 | ПОДИЗВОЂАЧ 3 | ПОДИЗВОЂАЧ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ |  |  |  |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |  |  |
| ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС ДЕЛА ДОСПЕЛОГ ПОТРАЖИВАЊА ПОДИЗВОЂАЧУ (уписати ДА или НЕ) |  |  |  |  |

М.П.		Потпис овлашћеног лица понуђача/члана групе

који ће поднети понуду

________________________

Прилог број 6.

Б.2. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ПРЕДУЗЕТНИК

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА | ПОДИЗВОЂАЧ 1 | ПОДИЗВОЂАЧ 2 | ПОДИЗВОЂАЧ 3 | ПОДИЗВОЂАЧ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| ЈМБГ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ |  |  |  |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |  |  |
| ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС ДЕЛА ДОСПЕЛОГ ПОТРАЖИВАЊА ПОДИЗВОЂАЧУ (уписати ДА или НЕ) |  |  |  |  |

М.П.		Потпис овлашћеног лица понуђача/члана групе

који ће поднети понуду

________________________

Прилог број 6.

Б.3. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА | ПОДИЗВОЂАЧ 1 | ПОДИЗВОЂАЧ 2 | ПОДИЗВОЂАЧ 3 | ПОДИЗВОЂАЧ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |  |  |  |  |
| ЈМБГ |  |  |  |  |
| АДРЕСА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ |  |  |  |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |  |  |
| ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС ДЕЛА ДОСПЕЛОГ ПОТРАЖИВАЊА ПОДИЗВОЂАЧУ (уписати ДА или НЕ) |  |  |  |  |

М.П.		Потпис овлашћеног лица понуђача/члана групе

који ће поднети понуду

________________________

Прилог број 6.

В)   КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

В.1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 2 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 3 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА |  |  |  |  |

М.П.		Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 6.

В.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРЕДУЗЕТНИКОМ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 2 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 3 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| ЈМБГ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА |  |  |  |  |

М.П.		Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 6.

В.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦЕМ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 2 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 3 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |  |  |  |  |
| ЈМБГ |  |  |  |  |
| АДРЕСА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |

М.П.		Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 7.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

| Редни број | НАЗИВ ДОБРА | Јединица мере | Количина | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична цена без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МАМОГРАФ ДИГИТАЛНИ (дигитални мамографски систем са дијагностичком радном станицом) | ком | 1 |  |  |  |

Други, пратећи, трошкови у вези са набавком и испоруком добара (изразити у процентима): ________________________________________________________

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ ___________ (минимално 60 дана од јавног отварања понуда).

Место испоруке: ф-цо Дом здравља «Нови Сад»

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ код наручиоца, након пуштања опреме у рад, у трајању од _______ дана.

ГАРАНТНИ РОК ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ ________________________________________

Прецизно навести временски период у којем ће понуђач одржавати опрему без накнаде.Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци. У случају да понуђач наведе гарантни рок краћи од 12 месеци понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена.

ПОСТГАРАНТНИ РОК ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ __________________________________

Прецизно навести период у којем ће понуђач моћи да обезбеди резервне делове и поправку опреме, након истека гарантног рока, и које ће наручилац плаћати у складу са важећим ценовником. Понуђач се обавезује да цене из важећег ценовника не буду веће од упоредивих тржишних цена.  Постгарантни рок је обавезујући за понуђача и не може бити краћи од 7 година.

СЕРВИС ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ_________________________________________________

Навести име овлашћеног сервисера који ће одржавати понуђену опрему у гарантном и постгарантном року. Понуђачи који нису овлашћени сервисери понуђене достављају Уговор ( на пр. о пословно-техничкој сарадњи)  закључен са сервисером којег су навели у понуди.

Понуђач: ____________________________________

Адреса: ______________________________________

Матични број: _________________________________

ПИБ: ________________________________________

М.П.		Потпис овлашћеног лица понуђача/члана групе

који ће поднети понуду

________________________

Прилог број 8.

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ

Закључен дана ____________ ,између:

1.Дома здравља“Нови Сад“, Нови Сад, Булевар цара Лазара 75, кога заступа директор Прим. др Веселин Бојат, хирург - ортопед, (у даљем тексту Купац) и

2.__________________________________________________________ , који заступа директор _________________________________________________________ ( у даљем тексту Продавац)

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог Уговора планирана куповина МАМОГРАФА ДИГИТАЛНОГ (дигиталног мамографског система са дијагностичком радном станицом), по спроведеном отвореном поступку јавне набавке број ЈН 24/18 а у свему према понуди Продавца чији Образац структуре понуђене цене и Образац техничке карактеристике (спецификације) чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Вредност добара из члана 1. овог Уговора износи ________________________ динара, без обрачунатог ПДВ-а.

Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи _______________________________ динара.

Уговорне стране су се сагласиле да се уговорена цена добара не може мењати и да је фиксна.

Члан 3.

Купац се обавезује да за добра из члана 1. овог Уговора плаћање изврши након испоруке и пуштања у рад апарата, на основу испостављене фактуре и након преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Продавац се обавезује да на испостављеној фактури обавезно наведе број ове јавне набавке.

Продавац се обавезује да на испостављеној фактури наведе називе добара онако како су исти наведени у обрасцу структуре понуђене цене, која је саставни део овог уговора

Продавац уз фактуру да доставља Купцу отпремницу у којој ће бити наведени детаљнији описи предметних добара.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 4.

Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог Уговора испоручи и пусти у функцију у року не дужем од 60 дана.

Продавац је у обавези да обезбеди обуку запослених који ће радити са предметном опремом код наручиоца, након пуштања опреме у рад, у трајању од ______ дана.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи добра из члана 1. овог Уговора према квалитету и карактеристикама који су одређени у техничким условима из конкурсне документације и понуди Продавца.

Члан 6.

Продавац је у обавези да обезбеди сервис опреме из члана 1. овог Уговора у гарантном року без надокнаде, и у постгарантном року уз надокнаду.

Гарантни рок за опрему из члана 1. овог Уговора је ________________________, и почиње тећи од дана када се иста пусти у рад.

Након истека гарантног рока Продавац се обавезује да ће у периоду од ________ година (у постгарантном року), обезбедити резервне делове и поправку опреме.

Уколико Продавац не отклони недостатке уочене на опреми, Купац има право да на терет Продавца ангажује другог сервисера.

Члан 7.

Квалитативни и квантитативни пријем опреме вршиће се код Купца. За све уочене неусаглашености Купац ће сачинити записник о рекламацији који ће одмах доставити Продавцу.

Продавац је дужан да отклони уочене недостатке одмах или рекламирану опрему замени исправном најкасније у року од 8 дана по пријему рекламације.

Члан 8.

Ако Купац након пријема и експлоатације опреме открије одређене недостатке који се нису могли уочити у редовном поступку контроле из члана 7. овог Уговора, дужан је да одмах обавести продавца.

Продавац има обавезу да у најкраћем року отклони недостатак или опрему замени исправном. У супротном, Купац има право да реализује средство финансијског обезбеђења и да раскине уговор.

Продавац одговара за евентуалне скривене недостатке испоручене опреме.

Продавац одговара за целокупну штету која због таквог скривеног недостатка испоручене опреме проистекне.

Члан 9.

Ако Продавац закасни са испоруком добара из члана 1. овог Уговора, тј. не испоручи добра у захтеваном року по налогу Купца, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 0,5% од цене за наручена добра (без ПДВ-а) а максимално до износа од 10% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а).

Продавац је сагласан да, уколико не може да испоручи уговорену врсту и количину добара у захтеваном року, Купац има право да реализује средство финансијског обезбеђења и да раскине уговор.

Члан 10.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи Републике Србије.

Члан 11.

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, уколико иста не могу споразумно решити, могу покренути спор пред надлежним судом у Новом Саду.

Члан 12.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

| ЗА КУПЦА ________________________________ директор | ЗА ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД" _______________________________ директор Прим. др Веселин Бојат хирург – ортопед |
| --- | --- |

Прилог број 9.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Р. бр. | Опис трошкова припреме понуде | Трошак израде понуде са урачунатим ПДВ-ом. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
|  | УКУПНО: |  |

Изјава понуђача

Изјављујемо да у случају обуставе јавне набавке из разлога на страни наручиоца тражимо да нам се надокнаде трошкови прибављања средстава обезбеђења у износу од _________________________________ дин. и да нам се ти трошкови уплате на текући рачун бр.___________________________________ код банке___________________________________.

М.П.		Потпис овлашћеног лица понуђача/члана групе

који ће поднети понуду

_________________________

Прилог број 10.

| Пословно име понуађача или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача |  |

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

М.П.		                       Потпис овлашћеног лица понуђача/

члана групе који ће поднети понуду/ понуђач из групе понуђача/

подизвођач

________________________

Напомена: Изјаву обавезно потписати и оверити печатом.

Прилог број 11.

| Пословно име понуађача или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача |  |

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН

Изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П.		                              Потпис овлашћеног лица понуђача/

члана групе који ће поднети понуду/ понуђач из групе понуђача/

подизвођач

______________________________________

Напомена: Изјаву обавезно потписати и оверити печатом.

Прилог број 12.

ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ( меница, банкарске гаранције итд.)

Модел меничног овлашћењa

Понуђач уписује:

- Назив понуђача _________________________________________________________

- Адреса понуђача 	______________________________________________________

- број рачуна понуђача	________________________________________________

- матични број понуђача	_________________________________________________

- порески број понуђача (ПИБ) _______________________________________________

- датум и место издавања______________________________________

На основу Закона о меници ( “Сл.лист ФНРЈ” бр. 104/46 и 18/58 , “Сл. лист СФРЈ” бр. 16/65,54/70 и 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 ), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за озбиљност понуде

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:

_____________________________

(број менице)

у складу са условима за учешће у јавној набавци: ЈН  24/18 – МАМОГРАФ ДИГИТАЛНИ (дигитални мамографски систем са дијагностичком радном станицом)

Овлашћујемо Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад као наручиоца у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од 10% вредности укупне понуде без обрачунатог ПДВ-а што износи _______________________ РСД ,

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна (број) _____________ _________________________  код банке  _________________________________

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад  на текући рачун број 840-548661-41 код Управе за трезор.

Трајање меничног овлашћења ___________________________________

(минимум колико траје важност понуде, уписати)

Потпис овлашћеног лица и овера понуђача

М.П.

Прилог број 12.а

ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ( меница,банкарске гаранције итд.)

Модел меничног овлашћења које се доставља приликом потписивања уговора

Понуђач  уписује:

- Назив понуђача _________________________________________________________

- Адреса понуђача 	______________________________________________________

- број рачуна понуђача	________________________________________________

- матични број понуђача	_________________________________________________

- порески број понуђача (ПИБ) _______________________________________________

- датум и место издавања______________________________________

На основу Закона о меници ( “Сл.лист ФНРЈ” бр. 104/46 и 18/58 , “Сл. лист СФРЈ” бр. 16/65,54/70 и 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 ), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за добро извршење посла

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:

_____________________________

(број менице)

у складу са условима за учешће у јавној набавци:  у складу са условима за учешће у јавној набавци:  ЈН 24/18 – МАМОГРАФ ДИГИТАЛНИ (дигитални мамографски систем са дијагностичком радном станицом).

Овлашћујемо Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад као наручиоца у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а што износи _______________________ РСД ,

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна број:

_______________________________  код банке _____________________________________

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад  на текући рачун број 840-548661-41 код Управе за трезор.

Трајање меничног овлашћења ___________________________________

(минимум 120 дана од дана потписивања уговора,уписати)

Потпис овлашћеног лица и овера понуђача

М.П.

Прилог број 12.б

ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ( меница,банкарске гаранције итд.)

Модел меничног овлашћења које се доставља приликом потписивања уговора

Понуђач  уписује:

- Назив понуђача _________________________________________________________

- Адреса понуђача 	______________________________________________________

- број рачуна понуђача	________________________________________________

- матични број понуђача	_________________________________________________

- порески број понуђача (ПИБ) _______________________________________________

- датум и место издавања______________________________________

На основу Закона о меници ( “Сл.лист ФНРЈ” бр. 104/46 и 18/58 , “Сл. лист СФРЈ” бр. 16/65,54/70 и 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 ), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:

_____________________________

(број менице)

у складу са условима за учешће у јавној набавци:  у складу са условима за учешће у јавној набавци:  ЈН   24/18 – МАМОГРАФ ДИГИТАЛНИ (дигитални мамографски систем са дијагностичком радном станицом).

Овлашћујемо Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад као наручиоца у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а што износи _______________________ РСД ,

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна број:

_______________________________  код банке _____________________________________

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад  на текући рачун број 840-548661-41 код Управе за трезор.

Трајање меничног овлашћења ___________________________________

(30 дана дуже од краја гарантног рока испорученог апарата,уписати)

Потпис овлашћеног лица и овера понуђача

_____________________________________

М.П.