| Број: | 2255/2 |  | Датум: | 17.9.2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ

ЈН 25/18 КОМПЛЕТ ЗА ТЕРАПИЈУ ТЕЧНИМ АЗОТОМ (3 ком)

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на допис заинтересованих лица, који гласи:

Позиција А

Питање 1:У Спецификацији минималних техничких карактеристика стоји: Тежина празне боце максимално 550 грама.

-	Да ли је прихватљиво понудити боцу која је празна тешка 620 грама?

Питање 2:У Спецификацији минималних техничких карактеристика стоји: Тежина пуне боце буде максимално 900 грама.

-	Да ли је прихватљиво понудити боцу која је пуна тешка 940 грама?

Питање 3:У Спецификацији минималних техничких карактеристика стоји: Време статичког држања од 20 до 24h.

-	Да ли је прихватљиво понудити боцу чије је време статичког држања 24 дана?

Позиција Б

Питање 1:У Спецификацији минималних техничких карактеристика стоји: Систем за истакање, резервоар, запремине 20L.

-	Да ли је прихватљиво понудити резервоар запремине 21L?

Питање 2:У Спецификацији минималних техничких карактеристика стоји: Укупна висина 650мм.

-	Да ли је прихватљиво понудити резервоар са укупном висином од 605мм.

Питање 3:У Спецификацији минималних техничких карактеристика стоји: Укупан пречник до 370мм.

-	Да ли је прихватљиво понудити резервоар са укупним пречником од 388мм?

Питање 4:У Спецификацији минималних техничких карактеристика стоји: Тежина празног резервоара максимално 9 кг.

-	Да ли је прихватљиво понудити резервоар тежине празног резервоара 11кг?

Питање 5:У Спецификацији минималних техничких карактеристика стоји: Тежина пуног резервоара максимално 24,1кг.

-	Да ли је прихватљиво понудити резервоар тежине пуног резервоара 28,3?

Питање 6:У Спецификацији минималних техничких карактеристика стоји: Време статичког држања од 8 до 12 недеља.

-	Да ли је прихватљиво понудити резервоар коме је време статичког држања 130 дана, односно 18,5 недеља?

Дом здравља “Нови Сад” као наручилац даје следећи одговор:

- Наручилац је прописао карактеристике у свему у складу са својим потребама у свакодневном раду и одредио максималне димензије опреме која треба да буде што мања и лакша.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 25/18