ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“

НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 75

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у поступку мале вредности

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Редни број јавне набавке за текућу годину МН 7/18

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 86/15), конкурсна документација за јавну набавку мале вредности садржи:

- Опште податке о јавној набавци – Прилог број 1.

- Критеријуми за доделу уговора - Прилог број 2.

3. Врсту, техничке каракатеристике (спецификације), квалитет, количину опис добара , обезбеђивање гаранције квалитета, рок испоруке - Прилог број 3.

4. Услове за за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН и услови које мора да испуни сваки од подизвођача из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН - Прилог број 4.

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду - Прилог број 5.

6. Образац понуде - Прилог број 6.

7. Образац структуре понуђене цене - Прилог број 7.

8. Модел уговора - Прилог број 8.

9. Образац трошкова припреме понуде - Прилог број 9.

10. Образац изјаве о независној понуди - Прилог број 10.

11. Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - Прилог број 11.

12. Врста финансијских обезбеђења којима понуђачи обезбеђују испуњење својих уговорних обавеза, модел меничног овлашћења – Прилог број 12а и 12б.

13. Изјава у складу са чланом 77.  став  4. Закона о јавним набавкама, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом понуђач доказује да испуњава услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама - Прилог број 13.

14. Изјава у складу са чланом 77.  став  4. Закона о јавним набавкама, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом понуђач доказује да испуњава услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама - Прилог број 14.

Прилог број 1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“

Адреса: Булевар цара Лазара 75, Нови Сад

Лице овлашћено за потписивање уговора: др Веселин Бојат, хирург-ортопед

Интернет страница наручиоца: www.dzns.rs

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности.

Број јавне набавке: МН 7/18

Предмет набавке (добра, услуге, радови):

Добра  – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Ознака из општег речника набавки: 30230000 - Рачунарска опрема

Набавка је обликована у следеће партије:

Партија 1.Рачунари

Партија 2.Штампачи

Партија 3.Aктивна мрежна опрема

Партија 4.Сервер

Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци.

Лице за контакт : Одсек за јавне набавке и контролинг

Електронска адреса: dzns@eunet.rs

Телефон:021/4879-030, 4879-031,4879-032

ПИБ: 101695296

Број страна конкурсне документaције:46

- Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива на начин одређен Законом о јавним набавкама омогућити преузимање конкурсне документације.

Позив за подношење понуде објављен је 15.10.2018. године на Порталу јавних набавки и инетернет страници наручица.

2) Комуникација у поступку јавне набавке

Чланом 20. став 1. Закона о јавним набавкама  предвиђено је да се комуникација у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Пријем докумената у поступку јавне набавке наручилац врши само у своје радно време.

Радно време наручуиоца је од понедељка до петка, од 7,00 до 14,00 часова.

3)Паковање и достављање понуде

Понуђач доставља понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом. Ако коверта није затворена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:

Дом здравља „Нови Сад“, Нови Сад, улица Булевар цара Лазара 75, поштом или преко писарнице Дома здравља „Нови Сад“.

Писарница ради сваки радни дан од 7,00 до 14,00 часова.

На коверти обавезно написати : ПОНУДА -  НЕ ОТВАРАТИ, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БРОЈ МН 7/18 РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон.

Подношење понуда је до: 24.10.2018. године до 10.00 сати.

4) Јавно отварање понуда

Наручилац ће извршити јавно отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана 24.10.2018. године, у 10.30 часова, у малој сали (број 13) управне зграде Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад, Булевар цара Лазара 75.

Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда предаје Наручиоцу пуномоћје за присуствовање јавном отварању понуда, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.

Уколико представник понуђача нема одговарајуће пуномоћје он може да присуствује поступку отварања понуда као општа јавност али нема право да активно учествује у поступку отварања понуда.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Активно учествовање подразумева давање примедби на поступак отварања понуда, могућност увида у понуде и то само у оне податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда, потписивање и преузимање записника по завршеном отварању понуда.

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник  о отварању понуда.

Приликом отварања понуда наручилац не може да врши стручну оцену понуда.

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено..

5) Рок важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим достављаће се у писаном облику.

6) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуде у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из члана 23. и члана 25. ЗЈН;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуде.

Докази могу бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама и то писана изјава  понуђача о немогућности испуњења преузетих уговорних обавеза, записник наручиоца о рекламацији за извршене услуге понуђача и непоштовање других уговорних обавеза.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

7) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. овог члана не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке, ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писани захтев наручиоцу.

Наручилац има право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. ЗЈН.

8) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

После доношења одлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту права је 5 од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из првог става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Прилог број 2.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда

КРИТЕРИЈУМ ЗА доделу уговора је НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА

- Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача буду имали исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди  краћи рок испоруке, затим онај понуђач који понуди дужи гарантни рок.

У случају да и након примене напред наведених критеријума за одређивање предности и даље буду постојале две или више понуда са истим условима предност ће се утврдити жребом (извлачењем имена понуђача). Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

Прилог број 3.

ПОДАЦИ О ВРСТИ, ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТУ, КОЛИЧИНИ И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВ. ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

3.1.  Опис добара: РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

3.1.1. Партија 1. Рачунари

| Спецификација | Захтеване карактеристике | Понуђена карактеристика ДА / НЕ |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Intel Pentium i3-8100; osnovna frekvencija 3,6 GHz; 4C/4T; 6MB Cache; 14nm ili ekvivalent |  |
| Sistemski čipovi | Intel H110 ili ekvivalent |  |
| Memorija | min. 8GB DDR4 2133MHz; proširivo do min. 32GB |  |
| Grafička karta | Integrisana na procesoru/ploči |  |
| Diskovi | min. 500 GB |  |
| Optički uređaj: | min. DVD RW |  |
| Priključci na zadnjem panelu | min. 1 x HDMI, 1 x DVI-D Dual Link; 1 x D-sub; 2 x PS/2; 6x USB od kojih minimum 2 USB 3.0; 1 x Gbit LAN; 3x3,5mm audio |  |
| Proširenja | Min. 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Serijski port, 1 x Paralelni port, 1 x PCI Express 3.0, 2x PCI Express 2.0 |  |
| Kućište | Mini tower |  |
| Napajanje | min. 550W |  |
| Tastatura | USB, crne boje |  |
| Miš | Optički USB, crne boje |  |
| Operativni sistem | Windows 10 Pro 64-bit |  |
| Sertifikati/Standardi | Energy Star, WEEE, RoHS | Navesti link sa Energy Star, WEEE, RoHS sertifikatom za ponudjeni računar |
| Garancija | minimum 36 meseci proizvođačke garancije |  |
| Isporuka | Uređaj se isporučuje i montira na lokaciji korisnika. |  |

3.1.2. Партија 2. Штампачи

| Спецификација | Захтеване карактеристике | Понуђена карактеристика ДА / НЕ |
| --- | --- | --- |
| Štampač | Crno-beli |  |
| Tehnologija štampe | Laser ili LED |  |
| Brzina štampanja | Min. 33 A4 strana/min |  |
| Rezolucija štampanja | Min. 1200x1200 dpi |  |
| Vreme prve odštampane strane | Max. 5 sec. |  |
| Format papira | A6 – A4; baner 210 x 1300 mm |  |
| Debljina papira | 60-160 gsm |  |
| Memorija | Min. 512 MB + 3GB eMMc memory |  |
| Veza sa računarom | USB 2.0, Gigabitna mrežna karta |  |
| Jezici štampača | PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS |  |
| Kapacitet ulaznog papira | Min. 250 listova |  |
| Kapacitet dodatne višenameske kasete | Min. 100 listova |  |
| Dvostrana štampa | Da, automatska |  |
| Kapacitet tonera | Minimalni kapacitet tonera uz isporučeni štampač za 9000 strana sa 5% popunjenosti strane |  |
| Garancija | minimum 24 meseca |  |

3.1.3. Партија 3.  Активна мрежна опрема

| Захтеване карактеристике | Понуђена карактеристика ДА / НЕ |
| --- | --- |
| Upravljivi Layer 2 24-portni Fast Ethernet PoE svič – 5 komada |
| Najmanje 24 Fast Ethernet 10/100 PoE RJ-45 porta, |  |
| Najmanje 2 deljena Gigabit Ethernet RJ45 / SFP porta, |  |
| Najmanje 2 Gigabit Ethernet SFP porta, |  |
| Najmanje 1 USB port za smeštanje fajlova i softvera sviča, |  |
| Minimalni kapacitet komutacije: 12 Gb/s, |  |
| Minimalna brzina prosleđivanja paketa (za pakete veličine 64B): 9 Mp/s, |  |
| Podrška za IEEE 802.3at PoE+ i IEEE 802.3af protokole, pri čemu je PoE napajanje može da se distribuira na bilo koji 10/100 port, |  |
| Minimalni PoE budžet 180W, |  |
| Podrška za minimalno 256MB fleš i minimalno 512MB CPU memorije, procesor radnog takta od 800 MHz ARM ili više, |  |
| Podrška za formiranje VLAN-ova u skladu sa IEEE 802.1Q, pri čemu je moguće konfigurisati najmanje 256 istovremenih aktivnih VLAN-ova (port-based, tag based, Management VLAN, VLAN za goste), minimalno 8.000 MAC adresa, minimalna veličina registra za pakete 12 Mb, |  |
| Podrška za Layer 2 switching, |  |
| Podrška za statičko Layer 3 rutiranje: minimalno 32 statičke rute i 16 IP interfejsa, |  |
| Podrška za Jumbo pakete sa min. veličinom 9K bajtova, |  |
| Podrška za agregaciju portova IEEE 802.3ad (LACP), sa mogućnošću formiranja minimalno 4 grupe, sa po minimalno 8 portova u grupi, |  |
| Podrška za Spanning Tree protokole: IEEE 802.1d, IEEE 802.1w i IEEE 802.1s sa minimalno 8 instanci, |  |
| Podrška za sledeće funkcionalnosti: TFTP , SNTP, syslog, DNS client, DHCP client, SSL, SNMPv1/v2/v3, Ping, Traceroute, RADIUS, |  |
| Podrška za upgrade preko HTTP/HTTPS, TFTP i SCP, |  |
| Podrška za port mirroring tako da je podržano slanje paketa sa najmanje 4 izvorna porta na 1 odredišni port, |  |
| Podrška za multicast protokole: IGMP snooping v1/v2/v3 i MLD v1/v2 snooping za IPv6, |  |
| Podrška za minimalno 4.000 multicast grupa, |  |
| Web browser korisnički interfejs (GUI) sa podrškom za SSL (HTTPS saobraćaj), |  |
| Podrška za LLDP protokol IEEE 802.1ab i proširenje LLDP-MED, |  |
| Podrška za jednostavnije konfigurisanje portova tako da se automatski dodeljuje uloga portu na osnovu otkrivenog tipa uređaja preko LLDP-MED, |  |
| Podrška za broadcast, multicast i unicast storm kontrolu, |  |
| Podrška za VLAN za govorni saobraćaj, tako da se govorni saobraćaj automatski dodjeljuje u taj VLAN i obrađuje sa odgovarajućim nivoom kvaliteta servisa, |  |
| Ugrađeni mehanizam za siguran pristup osetljivim podacima na sviču (kao što su lozinke, softverski ključevi i dr.), tako da se pristup ovim podacima obezbeđuje na osnovu definisanih korisničkih prava pristupa, |  |
| Podrška za sigurnost porta tako da je obezbeđeno vezivanje izvorne MAC adrese i porta, kao i ograničenja broja naučenih MAC adresa, |  |
| Podrška za zaštitu od Denial-of-Service napada, |  |
| Podrška za IPv6 funkcionalnosti: IPv6 host mode, IPv6 over Ethernet, Dual IPv6/IPv4 stack, IPv6 stateless address autoconfiguration, i davanje prioriteta IPv6 paketima implementirano u hardveru, |  |
| Podrška za kvalitet servisa (QoS) IEEE 802.1p, DSCP i najmanje 8 hardverska reda čekanja, |  |
| Podrška za ograničenje saobraćaja po VLAN-u i po portu, |  |
| Podrška za QoS mehanizme Weighted Round Robin (WRR) i Strict Priority, |  |
| Podrška za minimalno 512 Access Control List pravila, |  |
| Podrška za IEEE 802.1X protokol (RADIUS authentication), |  |
| Podrška za uštedu energije: automatski se isključuje napajanje RJ-45 porta ako je detektovano da nije povezan i automatski se vraća napajanje portu kada svič detektuje da je link aktivan, mogućnost da se LED diode mogu isključiti, podrška za IEEE 802.3az standard, |  |
| Visina uređaja mora da bude 1 RU i uređaj mora biti prilagođen montiranju u 19-inčni rek orman, |  |
| Integrisano napajanje za uređaj, sa ulaznim naponom u opsegu 100 do 240V naizmenično, |  |
| Potrebno je isporučiti 1 kabl za napajanje sa EU (šuko) konektorom, |  |
| Radna temperatura u opsegu od 0°C do 50°C ili šire. |  |
| Referentni model: SF250-24P ili odgovarajući |  |
| Upravljivi Layer 2 24-portni Fast Ethernet svič – 5 комаdа |
| Najmanje 24 Fast Ethernet 10/100 RJ-45 porta, |  |
| Najmanje 2 deljena Gigabit Ethernet RJ45 / SFP porta, |  |
| Najmanje 2 Gigabit Ethernet SFP porta, |  |
| Najmanje 1 USB port za smeštanje fajlova i softvera sviča, |  |
| Minimalni kapacitet komutacije: 12 Gb/s, |  |
| Minimalna brzina prosleđivanja paketa (za pakete veličine 64B): 9 Mp/s, |  |
| Podrška za minimalno 256MB fleš i minimalno 512MB CPU memorije, procesor radnog takta od 800 MHz ARM ili više, |  |
| Podrška za formiranje VLAN-ova u skladu sa IEEE 802.1Q, pri čemu je moguće konfigurisati najmanje 256 istovremenih aktivnih VLAN-ova (port-based, tag based, Management VLAN, VLAN za goste), minimalno 8.000 MAC adresa, minimalna veličina registra za pakete 12 Mb, |  |
| Podrška za Layer 2 switching, |  |
| Podrška za statičko Layer 3 rutiranje: minimalno 32 statičke rute i 16 IP interfejsa, |  |
| Podrška za Jumbo pakete sa min. veličinom 9K bajtova, |  |
| Podrška za agregaciju portova IEEE 802.3ad (LACP), sa mogućnošću formiranja minimalno 4 grupe, sa po minimalno 8 portova u grupi, |  |
| Podrška za Spanning Tree protokole: IEEE 802.1d, IEEE 802.1w i IEEE 802.1s sa minimalno 8 instanci, |  |
| Podrška za sledeće funkcionalnosti: TFTP , SNTP, syslog, DNS client, DHCP client, SSL, SNMPv1/v2/v3, Ping, Traceroute, RADIUS, |  |
| Podrška za upgrade preko HTTP/HTTPS, TFTP i SCP, |  |
| Podrška za port mirroring tako da je podržano slanje paketa sa najmanje 4 izvorna porta na 1 odredišni port, |  |
| Podrška za multicast protokole: IGMP snooping v1/v2/v3 i MLD v1/v2 snooping za IPv6, |  |
| Podrška za minimalno 4.000 multicast grupa, |  |
| Web browser korisnički interfejs (GUI) sa podrškom za SSL (HTTPS saobraćaj), |  |
| Podrška za LLDP protokol IEEE 802.1ab i proširenje LLDP-MED, |  |
| Podrška za jednostavnije konfigurisanje portova tako da se automatski dodeljuje uloga portu na osnovu otkrivenog tipa uređaja preko LLDP-MED, |  |
| Podrška za broadcast, multicast i unicast storm kontrolu, |  |
| Podrška za VLAN za govorni saobraćaj, tako da se govorni saobraćaj automatski dodjeljuje u taj VLAN i obrađuje sa odgovarajućim nivoom kvaliteta servisa, |  |
| Ugrađeni mehanizam za siguran pristup osetljivim podacima na sviču (kao što su lozinke, softverski ključevi i dr.), tako da se pristup ovim podacima obezbeđuje na osnovu definisanih korisničkih prava pristupa, |  |
| Podrška za sigurnost porta tako da je obezbeđeno vezivanje izvorne MAC adrese i porta, kao i ograničenja broja naučenih MAC adresa, |  |
| Podrška za zaštitu od Denial-of-Service napada, |  |
| Podrška za IPv6 funkcionalnosti: IPv6 host mode, IPv6 over Ethernet, Dual IPv6/IPv4 stack, IPv6 stateless address autoconfiguration, i davanje prioriteta IPv6 paketima implementirano u hardveru, |  |
| Podrška za kvalitet servisa (QoS) IEEE 802.1p, DSCP i najmanje 8 hardverska reda čekanja, |  |
| Podrška za ograničenje saobraćaja po VLAN-u i po portu, |  |
| Podrška za QoS mehanizme Weighted Round Robin (WRR) i Strict Priority, |  |
| Podrška za minimalno 512 Access Control List pravila, |  |
| Podrška za IEEE 802.1X protokol (RADIUS authentication), |  |
| Visina uređaja mora da bude 1 RU i uređaj mora biti prilagođen montiranju u 19-inčni rek orman, |  |
| Integrisano napajanje za uređaj, sa ulaznim naponom u opsegu 100 do 240V naizmenično, |  |
| Potrebno je isporučiti 1 kabl za napajanje sa EU (šuko) konektorom, |  |
| Radna temperatura u opsegu od 0°C do 50°C ili šire. |  |
| Upravljivi Layer 3 24-portni Gigabit Ethernet svič – 2 комаdа |
| Najmanje 24 Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ-45 porta, |  |
| Najmanje 2 deljena Gigabit Ethernet RJ45 / SFP porta, |  |
| Najmanje 2 Gigabit Ethernet SFP porta, |  |
| Najmanje 1 USB port za smeštanje fajlova i softvera sviča, |  |
| Minimalni kapacitet komutacije: 55 Gb/s, |  |
| Minimalna brzina prosleđivanja paketa (za pakete veličine 64B): 40 Mp/s, |  |
| Podrška za minimalno 256MB fleš i minimalno 512MB CPU memorije, |  |
| Podrška za formiranje VLAN-ova u skladu sa IEEE 802.1Q, pri čemu je moguće konfigurisati najmanje 4.000 istovremenih aktivnih VLAN-ova (port-based, tag based, Management VLAN, VLAN za goste), minimalno 16.000 MAC adresa, minimalna veličina registra za pakete 12 Mb, |  |
| Podrška za Layer 2 switching, |  |
| Podrška za statičko Layer 3 rutiranje: minimalno 1.000 statičkih ruta i 128 IP interfejsa, |  |
| Podrška za Jumbo pakete sa min. veličinom 9K bajtova, |  |
| Podrška za agregaciju portova IEEE 802.3ad (LACP), sa mogućnošću formiranja minimalno 8 grupe, sa po minimalno 8 portova u grupi, |  |
| Podrška za Spanning Tree protokole: IEEE 802.1d, IEEE 802.1w i IEEE 802.1s sa minimalno 8 instanci, |  |
| Podrška za sledeće funkcionalnosti: TFTP , SNTP, syslog, DNS client, DHCP client, SSL, SNMPv1/v2/v3, Ping, Traceroute, RADIUS, |  |
| Podrška za upgrade preko HTTP/HTTPS, TFTP i SCP, |  |
| Podrška za port mirroring tako da je podržano slanje paketa sa najmanje 8 izvorna porta na 1 odredišni port, |  |
| Podrška za multicast protokole: IGMP snooping v1/v2/v3 i MLD v1/v2 snooping za IPv6, |  |
| Podrška za minimalno 1.000 multicast grupa, |  |
| Web browser korisnički interfejs (GUI) sa podrškom za SSL (HTTPS saobraćaj), |  |
| Podrška za LLDP protokol IEEE 802.1ab i proširenje LLDP-MED, |  |
| Podrška za jednostavnije konfigurisanje portova tako da se automatski dodeljuje uloga portu na osnovu otkrivenog tipa uređaja preko LLDP-MED, |  |
| Podrška za broadcast, multicast i unicast storm kontrolu, |  |
| Podrška za VLAN za govorni saobraćaj, tako da se govorni saobraćaj automatski dodjeljuje u taj VLAN i obrađuje sa odgovarajućim nivoom kvaliteta servisa, |  |
| Ugrađeni mehanizam za siguran pristup osetljivim podacima na sviču (kao što su lozinke, softverski ključevi i dr.), tako da se pristup ovim podacima obezbeđuje na osnovu definisanih korisničkih prava pristupa, |  |
| Podrška za sigurnost porta tako da je obezbeđeno vezivanje izvorne MAC adrese i porta, kao i ograničenja broja naučenih MAC adresa, |  |
| Podrška za zaštitu od Denial-of-Service napada, |  |
| Podrška za IPv6 funkcionalnosti: IPv6 host mode, IPv6 over Ethernet, Dual IPv6/IPv4 stack, IPv6 stateless address autoconfiguration, i davanje prioriteta IPv6 paketima implementirano u hardveru, |  |
| Podrška za kvalitet servisa (QoS) IEEE 802.1p, DSCP i najmanje 8 hardverska reda čekanja, |  |
| Podrška za ograničenje saobraćaja po VLAN-u i po portu, |  |
| Podrška za QoS mehanizme Weighted Round Robin (WRR) i Strict Priority, |  |
| Podrška za minimalno 512 Access Control List pravila, |  |
| Podrška za IEEE 802.1X protokol (RADIUS authentication i accounting), |  |
| Visina uređaja mora da bude 1 RU i uređaj mora biti prilagođen montiranju u 19-inčni rek orman, |  |
| Integrisano napajanje za uređaj, sa ulaznim naponom u opsegu 100 do 240V naizmenično, |  |
| Potrebno je isporučiti 1 kabl za napajanje sa EU (šuko) konektorom, |  |
| Radna temperatura u opsegu od 0°C do 45°C ili šire. |  |
| Integrisani servisni modularni ruter sa sigurnosnim funkcionalnostima – 1 комаd |
| Minimalno 2 integrisana Ethernet porta, od kojih je jedan 10/100/1000 Ethernet port, a drugi 10/100/1000 ili 1 Gb/s SFP Ethernet port, |  |
| Minimalno dva slota za interfejsne kartice koji imaju mogućnost instalacije kartica sa voice portovima (ISDN PRI 1, 2 i 4 porta, analogni linijski FXO 2 i 4 porta, ISDN BRI 2 i 4 porta, analogni korisnički FXS 2 i 4 porta), data portovima (serijski 1, 2 i 4 porta, ADSL2/ADSL2+/VDSL2 1 port, 1G SFP i RJ-45 1 i 2 porta, asinhroni serijski 16 i 24 porta), wireless (4G LTE), data switching portovima (4 i 8 Layer 2 Gigabit Ethernet) i storage (SSD disk minimalnog kapaciteta 400GB). |  |
| 1 konzolni serijski port RJ-45, |  |
| 1 konzolni port USB, |  |
| 1 USB port, |  |
| Performanse rutiranja minimalno 50 Mb/s, sa mogućnošću da se preko dodatne licence povećaju na minimalno 100 Mb/s, |  |
| Mogućnost za instalaciju kartica za procesiranje poziva koje omogućavaju minimalno 128 govornih kanala, transkodovanje i optimizacija medijuma, |  |
| DRAM memorija minimalno 4 GB, uz mogućnost proširenja na minimalno 8GB, |  |
| Flash memorija minimalno 4 GB, uz mogućnost proširenja na minimalno 8GB, |  |
| Podrška za ruting funkcionalnosti: IPv4 adresiranje, IPv6 adresiranje, statičke rute, RIPv1, RIPv2, OSPF, BGP, IS-IS, IGMPv3, RIPng, OSPFv3, |  |
| Podrška za QoS, Policy-Based Routing (PBR), IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, Generic Routing Encapsulation (GRE), DHCP, |  |
| Aktivirane sigurnosne funkcionalnosti IPSec VPN, enkripcija (DES, 3DES, AES-128, AES-256), autentifikacija (RSA 748/1024/2048 bita), provera integriteta poruka (MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512), zone-based firewall i ACL (Access Control List) liste, |  |
| Mogućnost da se preko dodatne licence aktiviraju napredne ruterske funkcionalnosti: L2TPv3, BFD, MPLS, VRF, VPLS, EoMPLS, WAN optimizacija i akceleracija aplikacija, |  |
| Mogućnost da se preko dodatne licence aktiviraju voice funkcionalnosti: govorni servisi na uređaju, SIP i H.323 signalizacioni protokoli, podrška za faks T.38 fax relay, Fax pass-through, fax over G.711, |  |
| Podrška za management funkcionalnosti: Telnet, SNMP v1/v2c/v3, RMON, syslog i SSHv2, |  |
| Napajanje za uređaj, sa naizmeničnim ulaznim naponom u opsegu 100 do 240V ili šire, |  |
| Potrebno je isporučiti 1 kabl za napajanje sa EU (šuko) konektorom, |  |
| Podrška za montiranje u 19-inčni rek orman, |  |
| Temperaturni opseg rada 0°C do 40°C ili šire, |  |
| Visina uređaja maksimalno 1 RU. |  |
| Garantni rok: min. 12 meseci za sve ponuđene uređaje. |  |

3.1.4. Партија 4.  Сервер

| Спецификација | Захтеване карактеристике | Понуђена карактеристика ДА / НЕ |
| --- | --- | --- |
| Kućište | tipa rek, maksimalne visine 2U |  |
| CPU | min. 2 x Intel Xeon Silver 4110 8C; 2,10 GHz |  |
| Radna memorija: | min. 32GB DDR4-2400, podržano min. 24 memorijskih slotova, proširivo do min. 3072 GB |  |
| Ethernet portovi | min 4 x 1Gbit Ethernet portova, opciono 2x10Gbit/s (RJ45), 2x10Gbit/s (SFP+) i 4x10Gbit/s (SFP+), |  |
| Poseban LAN port | RJ45 port za udaljeno upravljanje („remote management“) serverom sa odgovarajućom naprednom licencom koja omogućava KVM redirekciju i mogućnost udaljenog deljenja DVD i USB |  |
| Diskovi | min. 2 x HDD SAS 12G 600GB 10K 512n 3,5“ BC hot plug min. 2 x HDD SAS 12G 4TB 7,2K 3,5” hot plug |  |
| Optički uređaj | DVD-ROM |  |
| Podrška za diskove | min. disk cage sa 8x2,5” HDD i min. 4 slota za hot plug 3,5” SAS/SATA diskove |  |
| Kontroler | RAID 12G kontroler sa podržanim nivoima 0, 1, 1E , 10, 5, 50 sa 8 slotova za SAS/SATA diskove |  |
| PCI express slotovi | min. 8 PCI express 3.0 |  |
| USB konektori | min. 5 USB 2.0 i min. 5 USB 3.0 integrisanih na matičnoj ploči servera |  |
| Napajanje | min. 2 hot plug redudantna napajanja minimalne snage 450W, efikasnosti 94% (Platinum) sa odgovarajućim napojnim kablovima |  |
| Garancija | min. 3 godine garancije, sa izlaskom na lokaciju korisnika najkasnije sledećeg radnog dana, radom ovlašćenog servisera i rezervnim delovima, garancija mora biti proverljiva na web stranici proizvođača preko serijskog broja uređaja. |  |
| Ostalo | Uređaj se isporučuje sa svim neophodnim delovima i opremom za montažu u rek i montira se na lokaciji korisnika. |  |

3.2.  ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

3.2.1.  За све партије:

Понуђена добра морају да у потпуности одговарају наведеним техничким карактеристикама. У супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа и биће одбијена.

Понуђач доказује техничке карактеристике достављањем техничке документације.

Сва достављена техничка документација (опис производа, „datasheet“-ови и сл.) може бити на енглеском језику. У случају да су наведена документа на неком другом језику, мора их пратити тачан превод на српски језик.

Достављена техничка документација мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим минималним техничким захтевима.

Наручилац задржава право да приликом стручне оцене понуда тражи од понуђача на увид оригинале горе наведене документације.

У случају да понуђач не достави горе неведену документацију или достави документацију  на основу које се не може извршити провера свих тражених техничких карактеристика, понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена.

3.2.2.  За све партије : понуђач се обавезује да изврши испоруку и интеграцију добара у постојећу инфраструктуру наручиоца.

3.3. Обезбеђивање гаранције квалитета

Понуђач је у обавези да обезбеди сервис понуђених добара у гарантном року без надокнаде, и постгарантном року. Након истека гарантног рока Продавац се обавезује да ће у постгарантном року, обезбедити резервне делове и поправку добара, које ће наручилац плаћати у складу са важећим ценовником.

Понуђачи који нису сервисери понуђене достављају Уговор ( на пример о пословно-техничкој сарадњи)  закључен са сервисером којег су навели у понуди.

Понуђач мора да достави потврду о произвођачкој гаранцији за сву понуђену опрему за коју се тражи произвођачка гаранција (партија 1. рачунари, партија 4 сервер).

Потврда мора бити од произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да је захтевани гарантни период подржан од стане произвођача опреме. Потврда се односи на сву понуђену опрему, мора бити насловљена на предметну јавну набавку и мора се односити на територију Републике Србије. Наведене потврде могу бити достављене на енглеском језику. У случају да су потврде на неком другом језику, мора их пратити тачан превод на српски језик. Уколико понуђачи не доставе тражене доказе понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена.

За партију 1 : Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 36 месеци. У случају да понуђач наведе гарантни рок краћи од 36 месеци понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена.

За партију 2. : Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца. У случају да понуђач наведе гарантни рок краћи од 24 месеца понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена.

За партију 3: Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци. У случају да понуђач наведе гарантни рок краћи од 12 месеци понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена.

За партију 4. : Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 36 месеци. У случају да понуђач наведе гарантни рок краћи од 36 месеци понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена.

У току гарантног рока обавезан је излазак на локацију корисника најкасније следећег дана. Сервисер мора бити сертификован од стране произвођача опреме. Понуђач мора да достави фотокопију сертфиката. У случају да понуђач не достави доказ којим потврђује да је сервисер сертификован, понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена. Ова гаранција мора бити проверљива на web страници произвођача преко серијског броја уређаја.

3.4.Рок испоруке

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана.

3.5.Место испоруке

Сва опрема се испоручује и монтира у Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад.

Прилог број 4.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

| Ред. број | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75. Закона о јавним набавкама) | ДОКАЗИ (члан 77. став 4. Закона о јавним набавкама) | ДА / НЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (Члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН) | ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда ДОКАЗ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ: Извод из регистра Агенције за привредне односно извод из одговарајућег регистра | (извод или навести интернет страницу) |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре (Члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН) | ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: Изјава којом понуђач под пуном материјалном и кривичном дговорношћу понуђач потврђује да испуњава услов. -Прилог број 13 | (изјава или навести интернет страницу) |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште (Члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН) | ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: Изјава којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач потврђује да испуњава услов. -Прилог број 14 | (изјава или навести интернет страницу) |
| 4. | Да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о зашт. на раду запош. и условима рада, зашт. животне средине, као и да нема забрану обаљања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Члан 75. став 2. ЗЈН) | ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: Потписана и оверена Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду запошљaвању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (прилог број 11) |  |

М.П.		Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

| Ред.број | ДОДАТНИ УСЛОВИ из члана 76. Закона о јавним набавкама | ДОКАЗИ према члану 77. Закона о јавним набавкама | Број документа | Датум издавања | Бр. страна у прилогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Финансијски, пословни, технички, кадровски капацитет Члан 76. став 2. ЗЈН Понуђач мора имати имплементиране ИСО стандарде 9001 система менаџмента квалитетом и 27001 система менаџмента заштите и безбедности информација, или одговарајуће | Понуђач доставља фотокопије важећих ИСО 9001 и 27001 сертификата или одговарајућих, о примени наведених ИСО система квалитета код понуђача издате од стране овлашћеног органа или организације за контролу квалитета |  |  |  |
| 6. | Финансијски, пословни, технички, кадровски капацитет Члан 76. став 2. ЗЈН За партију 4 | Понуђач доставља фотокопију документа којим се доказује да је сервисер сертификован од стране произвођача опреме. |  |  |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

а) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:

- Доказ из тачке 1. понуђач не мора да достави уз понуду пошто је такав податак

јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, али је понуђач обавезан да у овом обрасцу наведе интернет страницу на којој су ови подаци јавно доступни.

- Докази из тачака 2, 3, 4, морају бити достављени уз понуду.

- Докази из тачака 2. и  3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Понуђач  уписује тражене податке у табели Прилога број 4.

- У случају да понуђач не достави тражене доказе, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) Закона о јавним набавкама.

У том случају понуђач у овом прилогу уписује за тачке 1, 2, и 3. упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Доказ из тачке 4. мора бити достављен уз понуду.

б) ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Докази из тачки 5. и 6. морају бити достављени уз понуду.

- У случају да понуђач не достави тражене доказе, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76.  ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама (осим оригиналних попуњених и оверених образаца прилог број 10. и 11.), а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих појединих доказа.

Уколико понуђач у року од пет дана од дана пријема захтева наручиоца не достави доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву (члан 79. став 4. Закона о јавним набавкама).

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

У случају да понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није у могућности да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, (доказ: Изјава - потврда од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште да је понуђач тражио да му се изда наведени документ и да тај надлежни орган није у могућности да изда наведени доказ у предвиђеном року односно до рока за подношење понуда), наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до закључења уговора односно током важења уговора о јавној набавци и да ту промену документује на одговарајући начин.

При подношењу заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН став 1. тач од 1) до 4)  као и да достави доказ наведене под тачком 4.  обрасца Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова (прилог број 4. конкурсне документације), а додатне услове (наведене под тачком 5, 6-за партију 4) испуњавају заједно.

Прилоге број 10. и 11. понуђач доставља за сваког понуђача из групе понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да потпише и овери образац изјаве понаособ.

При подношењу понуде са подизвођачем понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН став 1. тач од 1) до 4) као и да достави доказе наведене под тачком 4. обрасца Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова (прилог број 4. конкурсне документације).

Додатне услове (наведене под тачком 5, 6-за партију 4) понуђач мора да испуњава самостално.

Прилоге број 10. и 11. понуђач доставља за сваког подизвођача. Сваки подизвођач мора да потпише и овери образац изјаве понаособ.

Прилог број 5.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/15 и 68/15) и на основу члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15).

Упутство садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

а. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

б. Понуда коју припрема понуђач, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене понуђач и наручилац, мора бити сачињена на српском језику.

ц. Сертификати за ИСО стандарде, техничка документација и изјава/потврда произвођача понуђене опреме, поред српског, могу бити на енглеском језику, и не морају бити преведени на српски језик. У случају да су наведена документа на неком другом језику, мора их пратити тачан превод на српски језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач добија од наручиоца приликом преузимања конкурсне документације.

Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач доставља попуњене читко, јасно и недвосмислено:

Прилог бр. 1. – Општи подаци о јавној набавци - Понуђач не попуњава и не доставља

Прилог бр. 2. – Критеријуми за доделу уговора - Понуђач не попуњава и не доставља

Прилог бр.3. – Образац Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, обезбеђивање гаранције квалитета и рок извршења - Понуђач доставља и попуњава наводећи податке о документима које доставља уз овај образац.

Прилог бр. 4. - Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – Понуђач доставља и попуњава наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Прилог бр. 5. - Упутство понуђачима како да сачине понуду – Понуђач не попуњава и не доставља;

Прилог бр. 6. - Образац понуде – Понуђач доставља и попуњава тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке (елементе) из образца понуде, понуђач мора да попуни.

Понуђач попуњава табеле Б.1, Б.2, Б.3, В.1, В.2 и В.3. у зависности од тога да ли понуђач даје понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду. Непопуњене табеле понуђач не мора да прилаже уз понуду.

Прилог бр. 7. - Образац структуре цене, са упутством како да се попуни – Понуђач доставља и попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке. Понуђач мора да попуни сваку јединичну цену у овом обрасцу.

У случају да било које поље у које се уноси јединична цена не буде попуњено наручилац ће у складу са чланом 106. став 1. тачка 5. одбити понуду као неприхватљиву.

Прилог бр. 8. – Модел уговора– Понуђач доставља и попуњава

Понуђачу се доставља модел уговора који ће бити закључен са понуђачем којем се додељује.Понуђач треба да потпише и печатира модел уговора чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

У случају да понуђач достави модел уговора који није потписан и оверен печатом, или исти не достави, сматраће се да понуда садржи битне недостатке (члан 106. став 1. тачка 5. ЗЈН) и биће одбијена као неприхватљива.

Понуђач којем буде додељен уговор је у обавези да на испостављеној фактури обавезно наведе број ове јавне набавке.

Прилог бр. 9. – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни –Понуђач доставља и попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

Прилог бр. 10. - Образац изјаве о независној понуди - Понуђач доставља и попуњава. Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Ова изјава мора бити потписана и оверена печатом.

Прилог бр. 11. - Образац изјаве о поштовању обавеза - Понуђач доставља и попуњава. Овом изјавом понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Ова изјава мора бити потписана и оверена печатом.

Прилог бр. 12. – Средства обезбеђења – Понуђач којем се додељује уговор доставља и попуњава  менично овлашћење (прилог број 12)  и меницу. Погледати детаљно објашњење из тачке 11. овог упутства. Менично овлашћење може бити достављено на оригиналном обрасцу из конкурсне документације (прилог број 12) или  може бити издато од стране понуђача на његовом обрасцу при чему мора да садржи све елементе из оригиналног обрасца из конкурсне документације (прилог број 12).

Прилог бр. 13. – Образац изјаве да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела- Понуђач доставља и попуњава

Прилог бр. 14. - Образац изјаве да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине - Понуђач доставља и попуњава.

Прилог бр. 15. – Потврда о извршеном обиласку локације - Понуђач доставља  попуњену и оверену.

3) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно.

4) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона о јавним набавкама

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до датума одређеног за подношење понуда на исти начин по процедури за достављање понуда, са назнаком „Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку МН 7/18 РАЧУНАРСКА ОПРЕМА .По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени или допуни своју понуду.

6) Наручилац обавештава да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда (Члан 87, став 4. ЗЈН)

7) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац ће на писани захтев подизвођача, где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У овом случају наручилац ће омогућити добављачу да писано приговори ако потраживање није доспело.

У случају да подизвођач захтева да се део потраживања пренесе директно на њега наручилац ће позвати добављача да се писаним путем изјасни да ли је потраживање доспело и да ли је подизвођач реализовао део набавке који је потребно платити.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

8) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Наручилац не захтева од групе понуђача  да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

9) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, рокова плаћања, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;

1. Начин плаћања: преко рачуна отвореног код пословне банке.

2. Услови плаћања: Наручилац ће плаћање извршити НА ОСНОВУ ИСПОСТАВЉЕНЕ ФАКТУРЕ И ИСПОРУКЕ ДОБАРА, А НАКОН ПРЕНОСА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА.

3. Рок испоруке: добра морају бити испоручена у року не дужем од 30 дана од дана закључења уговора.

4. Гарантни рок:

За партију 1 : Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 36 месеци. У случају да понуђач наведе гарантни рок краћи од 36 месеци понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена.

За партију 2. : Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца. У случају да понуђач наведе гарантни рок краћи од 24 месеца понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена.

За партију 3: Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци. У случају да понуђач наведе гарантни рок краћи од 12 месеци понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена.

За партију 4. : Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 36 месеци. У случају да понуђач наведе гарантни рок краћи од 36 месеци понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена. У току гарантног рока обавезан је излазак на локацију корисника најкасније следећег дана. Сервисер мора бити сертификован од стране произвођача опреме. Понуђач мора да достави фотокопију сертфиката. У случају да понуђач не достави доказ којим потврђује да је сервисер сертификован, понуда ће се сматрати неодговарајућом и биће одбијена. Ова гаранција мора бити проверљива на web страници произвођача преко серијског броја уређаја.

10) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;

Начин на који цена мора бити наведена и изражена у понуди:

- Цене у понуди се исказују у динарима, без и са ПДВ-ом.

- Сви други пратећи трошкови (зависни трошкови) у вези са набавком и извршењем услуга морају бити садржани у јединичној цени.

Сви ови подаци се наводе у обрасцу структуре цена.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће се сагласно ЗЈН да је иста дата без ПДВ-а.

Ако је у понуди изказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац;

Понуђач којем се додељује уговор доставља  након потписивања уговора, у року не дужем од 5 дана од дана потписивања уговора:

- БЛАНКО МЕНИЦУ РЕГИСТРОВАНУ У РЕГИСТРУ МЕНИЦА И ОВЛАШЋЕЊА КОЈИ ВОДИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ  у скаду са Законом о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003, "Сл. гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др. закон и 31/11)  и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011)  коју понуђач доставља оверену и потписану,  за добро извршење посла.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – прилог број 12а конкурсне документације

ДОКАЗ ДА ЈЕ МЕНИЦА РЕГИСТРОВАНА У РЕГИСТРУ МЕНИЦА И ОВЛАШЋЕЊА КОЈИ ВОДИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ – понуђача  доставља одштампане податке са интернет  странице народне банке србије или потврду (захтев за регистрацију) о извршеној регистрацији менице издату од пословне банке понуђача.

Понуђач којем се додељује уговор доставља након испоруке и инсталације добара:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ РЕГИСТРОВАНЕ У РЕГИСТРУ МЕНИЦА И ОВЛАШЋЕЊА КОЈИ ВОДИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ  у скаду са Законом о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003, "Сл. гласник РС", бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др. закон и 31/11)  и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011)  којеу понуђач доставља оверене и потписане,  за отклањање недостатака у гарантном року.

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – прилог број 12б  конкурсне документације

ДОКАЗ ДА СУ МЕНИЦЕ РЕГИСТРОВАНЕ У РЕГИСТРУ МЕНИЦА И ОВЛАШЋЕЊА КОЈИ ВОДИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ – понуђача  доставља одштампане податке са интернет  странице народне банке србије или потврду (захтев за регистрацију) о извршеној регистрацији менице издату од пословне банке понуђача.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде , при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недеостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда на е-маил  dzns@eunet.rs или на адресу Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 75, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број МН 7/18 - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА. Тражење додатних информација или појашњења путем телефона није дозвољено.

У напред наведеном случају наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка

Ова јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности те не постоје елементи о којима ће се преговарати.

16) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву (прилог број 11 конкурсне документације) којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

17) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Наручилац обавештава понуђаче да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

18) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом;

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став.2 овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим, уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуде.

После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150 ЗЈН.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од:

- 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности

Број жиро рачуна је: 840-30678845-06. Упутство за уплату таксе које се са свим осталим детаљима о начину уплате таксе може пронаћи у оквиру банера "упутство о уплати таксе" на интернет презентацији Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки на http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html .

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

19) Обавештење да ће  наручилац уговор доставити понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. Став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор

Уговор не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Наручилац ће у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор ако је поднета само једна понуда.

Прилог број 6.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

у  поступку јавне набавке мале вредности , број МН 7/18 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

ОПШТИ  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| Е-МАИЛ |  |
| ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |

- Рок важења понуде је _________________ (минимум 60 дана) од дана јавног отварања понуда.

- ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:	________________________________ (без ПДВ-а)

________________________________ (са ПДВ-ом)

Понуда за партију 1. РАЧУНАРИ  ______________________________ (без ПДВ-а)

Рок испоруке: __________________________________

Гарантни рок: ____________________________________________________

Понуда за партију 2. ШТАМПАЧИ ______________________________ (без ПДВ-а)

Рок испоруке: __________________________________

Гарантни рок: ___________________________________________________

Понуда за партију 3. AКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА _____________ (без ПДВ-а)

Рок испоруке: __________________________________

Гарантни рок: ___________________________________________________

Понуда за партију 4. СЕРВЕР _____________ (без ПДВ-а)

Рок испоруке: __________________________________

Гарантни рок: ___________________________________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 6.

- ПОНУДУ ДАЈЕМ (ЗАОКРУЖИТИ И УПИСАТИ ПОДАТКЕ ЗА А), Б) ИЛИ В)):

А)  САМОСТАЛНО

Б)  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Б.1. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА | ПОДИЗВОЂАЧ 1 | ПОДИЗВОЂАЧ 2 | ПОДИЗВОЂАЧ 3 | ПОДИЗВОЂАЧ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ |  |  |  |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |  |  |

М.П.		Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 6.

Б.2. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ПРЕДУЗЕТНИК

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА | ПОДИЗВОЂАЧ 1 | ПОДИЗВОЂАЧ 2 | ПОДИЗВОЂАЧ 3 | ПОДИЗВОЂАЧ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| ЈМБГ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ |  |  |  |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |  |  |

М.П.

Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 6.

Б.3. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА | ПОДИЗВОЂАЧ 1 | ПОДИЗВОЂАЧ 2 | ПОДИЗВОЂАЧ 3 | ПОДИЗВОЂАЧ 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |  |  |  |  |
| ЈМБГ |  |  |  |  |
| АДРЕСА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ |  |  |  |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |  |  |

М.П.

Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 6.

В)   КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

В.1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 2 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 3 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА |  |  |  |  |

М.П.

Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 6.

В.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРЕДУЗЕТНИКОМ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 2 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 3 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| ЈМБГ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА |  |  |  |  |

М.П.

Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 6.

В.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦЕМ

| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 2 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 3 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |  |  |  |  |
| ЈМБГ |  |  |  |  |
| АДРЕСА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |

М.П.

Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 7.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1. РАЧУНАРИ

| Редни број | НАЗИВ ДОБРА | Јединица мере | Количина | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична цена без ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а ( 4 x 5 ) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Рачунар са лиценцираним оперативним системом (у свему према карактеристикама наведеним у прилогу број 3. конкурсне документације) | КОМ | 8 |  |  |  |

Укупна вредност без ПДВ-а словима:_______________________________________________

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ ___________ (минимално 60 дана од јавног отварања понуда).

Место испоруке: ф-цо Дом здравља «Нови Сад»

РОК ИСПОРУКЕ: __________________________________

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана.

Гарантни рок: ______________________________________________________

Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 36 месеци.

Понуђач: ____________________________________

Адреса: ______________________________________

Матични број: _________________________________

ПИБ: ________________________________________

М.П.		Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 7.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 2. ШТАМПАЧИ

| Редни број | НАЗИВ ДОБРА | Јединица мере | Количина | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична цена без ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а ( 4 x 5 ) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | ШТАМПАЧИ (у свему према карактеристикама наведеним у прилогу број 3. конкурсне документације) | КОМ | 5 |  |  |  |

Укупна вредност без ПДВ-а словима:_______________________________________________

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ ___________ (минимално 60 дана од јавног отварања понуда).

Место испоруке: ф-цо Дом здравља «Нови Сад»

РОК ИСПОРУКЕ: __________________________________

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана.

Гарантни рок: ______________________________________________________

Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца.

Понуђач: ____________________________________

Адреса: ______________________________________

Матични број: _________________________________

ПИБ: ________________________________________

М.П.		Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 7.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 3. АКТИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА

| Редни број | НАЗИВ ДОБРА | Јединица мере | Количина | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична цена без ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а ( 4 x 5 ) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Upravljivi Layer 2 24-portni Fast Ethernet PoE svič (у свему према карактеристикама наведеним у прилогу број 3. конкурсне документације) | ком | 5 |  |  |  |
| 2 | Upravljivi Layer 2 24-portni Fast Ethernet svič (у свему према карактеристикама наведеним у прилогу број 3. конкурсне документације) | ком | 5 |  |  |  |
| 3 | Upravljivi Layer 3 24-portni Gigabit Ethernet svič (у свему према карактеристикама наведеним у прилогу број 3. конкурсне документације) | ком | 2 |  |  |  |
| 4 | Integrisani servisni modularni ruter sa sigurnosnim funkcionalnostima (у свему према карактеристикама наведеним у прилогу број 3. конкурсне документације) | ком | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: | (сабрати колону број 6) | (сабрати колону број 7) |

Укупна вредност без ПДВ-а словима:_______________________________________________

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ ___________ (минимално 60 дана од јавног отварања понуда).

Место испоруке: ф-цо Дом здравља «Нови Сад»

РОК ИСПОРУКЕ: __________________________________

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана.

Гарантни рок: ______________________________________________________

Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци.

Понуђач: ____________________________________

Адреса: ______________________________________

Матични број: _________________________________

ПИБ: ________________________________________

М.П.		Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 7.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 4. СЕРВЕР

| Редни број | НАЗИВ ДОБРА | Јединица мере | Количина | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јединична цена без ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а ( 4 x 5 ) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1 | Сервер (у свему према карактеристикама наведеним у прилогу број 3. конкурсне документације) | КОМ | 1 |  |  |  |

Укупна вредност без ПДВ-а словима:_______________________________________________

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ ___________ (минимално 60 дана од јавног отварања понуда).

Место испоруке: ф-цо Дом здравља «Нови Сад»

РОК ИСПОРУКЕ: __________________________________

Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана.

Гарантни рок: ______________________________________________________

Понуђени гарантни рок не може бити краћи од 36 месеци.

Понуђач: ____________________________________

Адреса: ______________________________________

Матични број: _________________________________

ПИБ: ________________________________________

М.П.		Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 8.

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ

Закључен дана ____________ , између:

1.Дома здравља“Нови Сад“, Нови Сад, Булевар цара Лазара 75, кога заступа директор др Веселин Бојат, хирург - отопед, (у даљем тексту Купац) и

2.__________________________________________________________ , који заступа директор _________________________________________________________ ( у даљем тексту Продавац)

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог Уговора планирана куповинаРАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ПАРТИЈА ___________________________________________, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број  МН 7/18 а у свему према понуди Продавца чији Образац структуре понуђене цене и Образац техничке карактеристике (спецификације) чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Вредност добара из члана 1. овог Уговора износи ________________________ динара, без обрачунатог ПДВ-а.

Укупна вредност добара из члана 1. овог уговора са обрачунатим ПДВ-ом износи _______________________________ динара.

Уговорне стране су се сагласиле да се уговорена цена добара не може мењати и да је фиксна.

Члан 3.

Купац се обавезује да за добра из члана 1. овог Уговора плаћање изврши након испоруке и пуштања у рад предметних добара, на основу испостављене фактуре и након преноса средстава из буџета Града Новог Сада.

Продавац се обавезује да на испостављеној фактури обавезно наведе број ове јавне набавке.

Продавац се обавезује да на испостављеној фактури наведе називе добара онако како су исти наведени у обрасцу структуре понуђене цене, која је саставни део овог уговора

Продавац уз фактуру да доставља Купцу отпремницу у којој ће бити наведени детаљнији описи предметних добара.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 4.

Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог Уговора испоручи и пусти у функцију у року од  ______________ дана.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи добра из члана 1. овог Уговора према квалитету и карактеристикама који су одређени у техничким условима из конкурсне документације и понуди Продавца.

Члан 6.

Продавац је у обавези да обезбеди сервис добара из члана 1. овог Уговора у гарантном року без надокнаде, и у постгарантном року уз надокнаду.

Гарантни рок за добра из члана 1. овог Уговора је ________________________, и почиње тећи од дана када се иста пусте у рад.

Постгарантни рок за добра из члана 1. овог Уговора је ________________________, и почиње да тече након истека гарантног рока из претходног става.

Члан 7.

Квалитативни и квантитативни пријем добара вршиће се код Купца. За све уочене неусаглашености Купац ће сачинити записник о рекламацији који ће одмах доставити Продавцу.

Продавац је дужан да отклони уочене недостатке одмах или рекламирана добра замени исправним најкасније у року од 8 дана по пријему рекламације. У супротном, Купац има право да реализује средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и да раскине уговор.

Члан 8.

Ако Купац након пријема и експлоатације добара, односно у току трајања гарантног рока и постгарантног рока открије одређене недостатке дужан је да о томе одмах обавести продавца.

Продавац има обавезу да у року који му одреди купац отклони недостатак или добра замени исправним. У супротном, Купац има право да реализује средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року и да раскине уговор.

Уколико Продавац не отклони недостатке уочене на предметним добрима, Купац има право да на терет Продавца ангажује другог сервисера.

Продавац одговара за евентуалне скривене недостатке испоручених добара.

Продавац одговара за целокупну штету која због таквог скривеног недостатка испоручених добара проистекне.

Члан 9.

Ако Продавац закасни са испоруком добара из члана 1. овог Уговора, тј. не испоручи добра у захтеваном року по налогу Купца, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 0,5% од цене за наручена добра (без ПДВ-а) а максимално до износа од 10% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а).

Продавац је сагласан да, уколико не може да испоручи уговорену врсту и количину добара у захтеваном року, Купац има право да реализује средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и да раскине уговор.

Члан 10.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи Републике Србије.

Члан 11.

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, уколико иста не могу споразумно решити, могу покренути спор пред надлежним судом у Новом Саду.

Члан 12.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

| ЗА КУПЦА ________________________________ директор | ЗА ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД" _______________________________ директор Прим. др Веселин Бојат хирург – ортопед |
| --- | --- |

Прилог број 9.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Р. бр. | Опис трошкова припреме понуде | Трошак израде понуде са урачунатим ПДВ-ом. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
|  | УКУПНО: |  |

Изјава понуђача

Изјављујемо да у случају обуставе јавне набавке из разлога на страни наручиоца тражимо да нам се надокнаде трошкови прибављања средстава обезбеђења у износу од ____________________________ дин. и да нам се ти трошкови уплате на текући рачун бр._________________________________ код банке____________________________.

М.П.		Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 10.

| Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача |  |

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

М.П.		Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Напомена: Изјаву обавезно потписати и оверити печатом.

Прилог број 11.

| Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача |  |

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН

Изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П.		Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Напомена: Изјаву обавезно потписати и оверити печатом.

Прилог број 12а.

ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА (меница, банкарске гаранције итд.)

Модел меничног овлашћења које се доставља приликом потписивања уговора

Понуђач  уписује:

- Адреса понуђача 	______________________________________________________

- број рачуна понуђача	________________________________________________

- матични број понуђача	_________________________________________________

- порески број понуђача (ПИБ) _______________________________________________

- Број овлашћења, датум и место издавања______________________________________

На основу Закона о меници ( “Сл.лист ФНРЈ” бр. 104/46 и 18/58 , “Сл. лист СФРЈ” бр. 16/65,54/70 и 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 ), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за добро извршење посла

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:

_____________________________

(број менице)

у складу са условима за учешће у јавној набавци:

МН 7/18 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, партија ___________________________

Овлашћујемо Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад као наручиоца у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од 10% вредности уговора (без обрачунатог ПДВ-а) што износи ________________________

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна број:

___________________________  код банке ___________________________

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад  на текући рачун број 840-548667-23 код Управе за трезор.

Трајање меничног овлашћења ___________________________________

(минимум 60 дана од дана потписивања уговора,уписати)

Потпис овлашћеног лица и овера понуђача

М.П.

Прилог број 12.б

ВРСТА ФИНАНСИЈСКИХ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈИМА ПОНУЂАЧИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, КАО И ИСПУЊЕЊЕ СВОЈИХ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ( меница,банкарске гаранције итд.)

Модел меничног овлашћења које се доставља приликом потписивања уговора

Понуђач  уписује:

- Адреса понуђача 	______________________________________________________

- број рачуна понуђача	________________________________________________

- матични број понуђача	_________________________________________________

- порески број понуђача (ПИБ) _______________________________________________

- Број овлашћења, датум и место издавања______________________________________

На основу Закона о меници ( “Сл.лист ФНРЈ” бр. 104/46 и 18/58 , “Сл. лист СФРЈ” бр. 16/65,54/70 и 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр. 46/96 ), издајемо :

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ

ПРЕДМЕТ : Достава менице као финансијске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу следећих идентификационих ознака:

_____________________________

(број менице)

у складу са условима за учешће у јавној набавци:  МН 7/18 – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, партија ___________________________

Овлашћујемо Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад као наручиоца у поступку јавне набавке да ову меницу може искористити до износа од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а што износи _______________________ РСД ,

Плаћање меничне обавезе ће се извршити са нашег текућег рачуна број:

_______________________________  код банке _____________________________________

Менична обавеза наведена у овом овлашћењу биће исплаћена Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад  на текући рачун број 840-548661-41 код Управе за трезор.

Трајање меничног овлашћења ___________________________________

(30 дана дуже од краја гарантног рока, уписати)

Потпис овлашћеног лица и овера понуђача

_____________________________________

М.П.

Прилог број 13.

| Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача |  |

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама дајемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу следећу

# И З Ј А В У

којом, као понуђач са свим својим законским заступницима, потврђујемо да нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре.

М.П.		Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

________________________

Прилог број 14.

| Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача |  |

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама дајемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу следећу

# И З Ј А В У

којом, као понуђач потврђујемо да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе у којој је седиште понуђача).

М.П.		Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

______________________