

**ДОМ ЗДРАВЉА “НОВИ САД”**

**НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 75**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

**ПРОЈЕКАТ ЗА АДАПТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ АЛМАШКА БРОЈ 4, НОВИ САД**

Редни број јавне набавке за текућу годину: ЈН 22/19

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 124/12 и 14/15 и 68/15), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 86/15), конкурсна документација у отвореном поступку садржи:

1. Опште податке о јавној набавци: предмет јавне набавке и опис сваке партије (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама) – Прилог број 1

2. Критеријумe за доделу уговора - Прилог број 2

3. Врсту, техничке каракатеристике (спецификације), квалитет, количину и опис услуга, обезбеђивање гаранције квалитета, место и рок испоруке - Прилог број 3

4. Услове за за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова, услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН и услови које мора да испуни сваки од подизвођача из групе понуђача у складу са чланом 81 ЗЈН - Прилог број 4

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду - Прилог број 5

6. Образац понуде - Прилог број 6

7. Образац структуре понуђене цене - Прилог број 7

8. Модел уговора - Прилог број 8

9. Образац трошкова припреме понуде - Прилог број 9

10. Образац изјаве о независној понуди - Прилог број 10

11. Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - Прилог број 11

12. Образац потврде – Прилог број 12

13. Образац референтна листа– Прилог број 13

***Прилог број 1.***

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

*Назив наручиоца:* ***ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“***

*Адреса:* ***Булевар цара Лазара 75, Нови Сад***

*Лице овлашћено за потписивање уговора:* ***Прим.******др Веселин Бојат, хирург - ортопед***

*Интернет страница наручиоца:* **www.dzns.rs**

*Врста поступка:* ***Отворени поступак јавне набавке***

*Број јавне набавке****: ЈН 22/19***

*Предмет набавке (добра, услуге, радови):*

**ПРОЈЕКАТ ЗА АДАПТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ АЛМАШКА БРОЈ 4, НОВИ САД**

[71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова](javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s71000000-8\\71200000-0\\71240000-2\\71242000-6'))

*Поступак се спроводи ради:* ***Закључења уговора о јавној набавци****.*

*Лице за контакт:* ***Одсек јавних набавки и контролинга***

*Електронска адреса:* ***dzns@eunet.rs***

*Телефон:****021/4879-030, 4879-031,4879-032***

*ПИБ:* ***101695296***

*Број страна конкурсне документације:50*

1. **Преузимање конкурсне документације**

Наручилац ће од дана објављивања позива на начин одређен Законом о јавним набавкама омогућити преузимање конкурсне документације, тако што ће документација бити доступна на интернет страници наручиоца и на Порталу јавних набавки.

Позив за подношење понуде објављен је дана 15.05.2019. године на Порталу јавних набавки и на инетернет страници наручица.

1. **Комуникација у поступку јавне набавке**

Чланом 20. став 1. Закона о јавним набавкама предвиђено је да се комуникација у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Пријем докумената у поступку јавне набавке наручилац врши само у своје радно време.

Радно време наручиоца је од понедељка до петка, од 7,00 до 14,00 часова.

1. **Паковање и достављање понуде**

Понуђач доставља понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом. Ако коверта није затворена и означена на начин описан овим Упутством, наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:

Дом здравља "Нови Сад", Нови Сад, улица Булевар цара Лазара 75, поштом или преко писарнице Дома здравља "Нови Сад".

Писарница ради сваки радни дан од 7,00 до 14,00 часова.

На коверти обавезно написати: ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ **ЈН 22/19** **ПРОЈЕКАТ ЗА АДАПТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ АЛМАШКА БРОЈ 4, НОВИ САД**.

На предњој страни коверте навести да ли се понуда односи на целокупну набавку или на појединачне партије, уколико је предмет набавке обликован у више партија.

**Подношење понуда је до: 14.06.2019. године до 10.00 сати.**

**5) Јавно отварање понуда**

**Наручилац ће извршити јавно отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана 14.06.2019. године, у 10,30 часова, у малој сали (број 13) на првом спрату управне зграде Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад, Булевар цара Лазара 75.**

Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда предаје Наручиоцу пуномоћје за присуствовање јавном отварању понуда, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица.

Уколико представник понуђача нема одговарајуће пуномоћје он може да присуствује поступку отварања понуда као општа јавност али нема право да активно учествује у поступку отварања понуда.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Активно учествовање подразумева давање примедби на поступак отварања понуда, могућност увида у понуде и то само у оне податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда, потписивање и преузимање записника по завршеном отварању понуда.

Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде (који су одређени као елементи критеријума и који се могу нумерички приказати - члан 104. став 1. тачка 9. Закона о јавним набавкама) који се уносе у записник о отварању понуда.

Приликом отварања понуда наручилац не може да врши стручну оцену понуда.

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

**6) Рок важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим достављаће се у писаном облику.

**7) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама;**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуде у поступку јавне набавке:

* поступао супротно забрани из члана 23. и члана 25. ЗЈН;
* учинио повреду конкуренције;
* доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
* одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуде.

Докази могу бити:

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. исправа о наплаћеној уговорној казни;
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама и то писана изјава понуђача о немогућности испуњења преузетих уговорних обавеза, или записник наручиоца о рекламацији на испоручена добра/услуге/ радове, о непоштовању других уговорних обавеза и друго.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

**8) Одлука о додели уговора**

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. овог члана не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке, ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писани захтев наручиоцу.

Наручилац има право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. ЗЈН.

**9) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

После доношења одлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из првог става, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Ако је у случају из претходног става због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.

***Прилог број 2.***

**КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

1. *Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда*

**КРИТЕРИЈУМ ЗА доделу уговора је НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА**

1. *Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом*

У случају постојања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом Наручилац ће доделити уговор понуђачу који је понудио краћи рок извршења услуге. Уколико и након примене резервног критеријума две или више понуда имају исти исту најнижу понуђену цену/исти рок извршења услуге, Наручилац ће уговор доделити жребањем. О начину, времену и месту одржавања жребања, Наручилац ће писмено обавестити понуђаче. Жребање је јавно и о истом ће бити сачињен записник.

***Прилог број 3***

***ПОДАЦИ О ВРСТИ, ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТУ, КОЛИЧИНИ И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА*** *НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.*

**3.1. Опис услуга:** ПРОЈЕКАТ ЗА АДАПТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ АЛМАШКА БРОЈ 4, НОВИ САД

**3.2 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК**

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ**

**Пројекат:** Реконструкција, санација и адаптација објекта Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад, у улици Алмашка број 4

**Инвеститор:** Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад

**Објекат:** Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, Алмашка број 4 – адаптација, санација и реконструкција постојећег објекта

**Локација:** Алмашка улица број 4, Нови Сад, бр.катастарске парцеле 9054 К.О. Нови Сад I

**Врста техничке документације:** ИДП, ПЗИ

**КРАТАК ОПИС ОБЈЕКТА**:

Објекат се налази у Алмашкој улици број 4 и самим тим припада заштићеној околини целине назване „Алмашки крај“ која је под ингеренцијом Завода за заштиту споменика културе Града новог Сада као објекат од вредности.

Алмашки крај је део Новог Сада који је смештен између Алмашке и Саборне цркве и обухвата делове градских четврти Подбаре, Салајке и Стари град. Овај крај је насељен српским породицама из села Алмаш (Ајмаш или Аљмаш) 1718. године, и отуда му и име. Село је било смештено на Алмашкој бари између Темерина, Надаља и Госпођинаца. Према попису становништва из 1715. године, у селу је живело 20 српских породица. Године 1717-1718., читаво село је пресељено у Петроварадински Шанац (данас Нови Сад), на подручје између данашње Алмашке и Саборне цркве. Овај део Новог Сада се зато назива Алмашки крај или Алмашка четврт. Алмашка црква је саграђена 1797. и она је највећа православна црква у Новом Саду. Oкo Aлмaшкe црквe кoja je пoдигнутa нa узвишeњу, рaзвилo сe нaсeљe сa призeмним кућaмa. Дo дaнaс je oдржaн стaри рaспoрeд улицa и прaвaц пружaњa. У овом делу Новог Сада је смештена и нова зграда Матице српске.

**НАМЕНА ОБЈЕКТА**:

Oбjeкaт ниje у функциjи oд пoчeткa 2014. гoдинe, a прe тoгa je служиo зa пoтрeбe Службе стoмaтoлoшкe здравствене заштите.

**САДРЖАЈ ОБЈЕКТА:**

Oбjeкaт је спратности По+П+1, укупне нето пoвршинe 411,1 м² (према доступним пројектима) рaспoрeђeних нa слeдeћи нaчин:

* пoдрум пoвршинe 60,45 м²
* призeмљe пoвршинe 167,25 м²
* спрaт пoвршинe 183,40 м².

Oбjeкaт je рeкoнструисaн у тoку 1982. гoд. када je дeлимичнo дoзидaн и прилaгoђeн пружaњу услугa стoмaтoлoшкe зaштитe. Приликом ове рeкoнструкциje извeдeни су слeдeћи рaдoви:

* инстaлaциja вoдoвoднe и кaнaлизaциoнe мрeжe
* инстaлaциja eлeктрo мрeжe
* инстaлaциja грejaњa (првoбитнo грejaњe je билo цeнтрaлнo нa струjу, a кaсниje je прикључeнo нa дaљинскo грejaњe)
* инстaлaциja вeнтилaциje (пoдрум и сaнитaрни чвoрoви)
* инстaлaциja кoмпримoвaнoг вaздухa
* тeлeфoнскa инстaлaциja
* грoмoбрaнскa инстaлaциja
* унутрaшњa oбрaдa - зaмeњeнa унутрaшњa врaтa, урaђeнa кeрaмикa у сaнитaрним чвoрoвимa и прoстoриjaмa гдe je тo билo пoтрeбнo, крeчeњe пoлудиспeрзивнoм бojoм,
* спoљaшњa oбрaдa - пoпрaвкa улaзних ajнфoрт врaтa, нoвa улaзнa и вeтрoбрaнскa зaстaкљeнa дрвeнa врaтa нa призeмљу, дeлимичнo зaмeњeни и пoстaвљeни нoви дрвeни прoзoри, крoв сaмo прeглeдaн и зaмeњeни црeпoви пo пoтрeби, зaмeњeни oлуци и сви лимeни дeлoви нa крoву

Поменути изведени радови су недовољни, за поновно адекватно коришћење објекта потребна је комплетна санација, реконструкција објекта са савременим материјалима и техником извођења.

Инстaлaциje eлeктрo, вoдoвoднe и кaнaлизaциoнe мрeжe су дoтрajaлe, рaђeнe су прe 37 гoдинa и кao тaквe се нe мoгу безбедно кoристити.

**ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:**

Приликом израде техничке документације потребно је придржавати се:

* Планске документације
* Геодетских подлога

Пројектант је у обавези да изради геодетску подлогу за пројектовање коју чини топографски снимак предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом. Све податке са терена (габарит објекта, шахтови, дрвеће, стубови, полигони, реперне тачке и сл.) уцртати у ситуацију која ће затим служити као подлога за пројектовање.

* Важеће законске регулативе
* Пројектног задатка
* Техничких и предпројектних услова

Придржавати се услова за пројектованје датих од стране јавних комуналних предузећа и надлежних органа, као и извода из копије плана и копије плана водова..

Пројектант је у обавези да пре почетка израде пројектне документације обиђе предметну локацију и стекне непосредан увид у ситуацију на терену, са представником Инвеститора уз потврду о изласку на терен.

Пројектант је у убавези да врши консултације са представником Инвеститора у току израде пројекта и пре штампања пројекта, и поступи по примедбама Инвеститора, поступи по примедбама техничке контроле и усклади пројектно техничку информацију са истим.

**УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРУ**

Саобраћајна инфраструктура

Постојећа

Инфраструктурни водови

Локалитет је опремљен уличним електроенергетским и топлификационим инсталацијама. Услове прикључења прибавити од Електродистрибуције „Нови Сад2 и ЈКП „Новосадска топлана“.

Електронске инсталације

Локалитет је опремљен уличном мрежом електронских инсталација комуникација. Услове прикључења прибавити од надслежног оператера.

Потреба израде плана детаљне регулације или урбанистичког пројекта

Нема потребе за израдом додатне планске документације.

Катастарска парцела (потреба за формирањем грађевинске парцеле)

Нема потребе за израдом пројекта парцелације.

Посебни услови

Заштита непокретних културних добара.

1. **ОПИС УСЛУГА: услуге израде идејног пројекта и пројекта за извођење радова на санацији, реконструкцији и адаптацији објекта**

## Потребно је израдити Идејни пројекат (ИДП) и Пројекат за извођење (ПЗИ) у складу са Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018 и 31/2019), Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015 и 58/2016), Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015), Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/2011), и осталим законима и правилницима који се тичу предметног пројекта.

Пројектом је потребно добро сагледaти и дефинисати обим свих интервенција и обезбедити квалитетан предмер и предрачун радова како би се накнадни радови приликом извођења свели на минимум.

Након потврде Идејног решења од стране Инвеститора, израдити Идејни пројекат и предати га у електонском облику у ПДФ формату, у свему припремљен за обједињену процедуру.

Након исходовања Решења о одобрењу за извођење радова, потребно је израдити Пројекат за извођење, који ће бити саставни део документације за јавну набавку. Пројекат за извођење је потребно доставити у папирној (две копије) и електронској форми (ПДФ као и отворени формати .доц, .хлс, .dwg).

Напомене у вези са захтеваном Пројектном документацијом

Потребно је да документација буде потпуна, прецизна и детаљно дефинисана.

Зависно од врсте радова које су планирани на објекту, потребно је доставити:

• ГЛАВНУ СВЕСКУ

• ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

• ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ

• ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧ. ИНСТАЛАЦИЈА

(унутрашња и спољна инсталација водовода и канализације; хидрантска мрежа...)

• ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

• ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

• ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

• ПРОЈЕКАТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

(грејање, климатизација, вентилација...)

• ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ

• ПРОЈЕКАТ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА

• ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

• ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Списак пројектне документације није коначан. Коначан списак биће формиран после детаљног обиласка и сагледавања потребних радова на предметном објекту. Пројектант је у обавези да пројектом предвиди све радове и обезбеди све неопходне дозволе за извођење истих, како би се избегли евентуални накнадни радови.

Потребно је да 0-Главна свеска садржи цене за све радове предвиђене појединачним деловима пројекта као и свеобухватну рекапитулацију са коначном предрачунском ценом коштања свих планираних радова.

Пројектно-техничком документацијом дати детаљан технички опис са пописом свих планираних радова на објекту.

Предмером и предрачуном радова сагледати обим интервенције квалитетно и прецизно, што подразумева да предмер и предрачун радова буде што детаљнији и тачнији, у циљу елиминисања накнадних радовa приликом извођења (накнадни радови се неће финансирати).

Описом позиција радова датих предмером и предрачуном потребно је прецизно дефинисати начин, технологију и обим извођења радова, врсту материјала, техничке карактеристике материјала и све остале неопходне податке. Пројектом дефинисати све неопходне припремне радње које су потребне за несметано извођење планираних радова као и све завршне радове који су неопходни за довођење објекта у стање неопходно за његово нормално функционисање. Приликом дефинисања позиција радова потребно је избегавати фаворизовање одређених произвођача.

Сви планирани радови дати предмером и предрачуном радова морају бити локацијски дефинисани и повезани са графичком документацијом. Потребно је да легенда са ознакама, описом просторија и површинама садржи опис подова, зидова и плафона, као и планиране радове који се изводе на одређеној позицији. За наведене радове је потребно остварити везу графичке, текстуалне и нумеричке документације.

Пројектна документација треба да садржи цртеже основа, пресека и изгледа објеката, са свим карактеристичним детаљима који су неопходни за извођење планираних радова.

Графичком документацијом приказати постојеће стање објекта и новопланирано стање објекта.

Опште напомене

У циљу побољшања енергетске ефикасности објеката јавне намене потребно је доставити Елаборат енергетске ефикасности према Правилнику о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/11), и то Елаборат постојећег стања и Елаборат новопланираног стања. Препоручује се предлагање мера побољшања енергетске ефикасности како би објекат достигао енергетски разред „Ц“.

Законом о заштити од пожара прописана је обавеза да објекти јавне намене морају обезбедити све неопходне мере заштите од пожара према наведеном закону. Иако је у неким случајевима обим радова на објекту окарактерисани као радови санације или адаптације, за које није прописана обавезна израда Елабората заштите од пожара, потребно је да се поменути елаборат изради и њиме дефинишу неопходне мере побољшања заштите од пожара.

У случају да се елаборатом предлаже увођење одређених система неопходно је израдити сву пројектну документацију дефинисану Законом о планирању и изградњи, као и Главни пројекат заштите од пожара за који је издата сагласност противпожарне полиције.

На овај начин се врши побољшање и усклађивање стања заштите од пожара предметног објекта са Законом о заштити од пожара и безбедност корисника подиже на виши ниво.

Поред горе наведеног, а у циљу обезбеђивања оптималних услова за боравак корисника, као и смањења потрошње енергије, узимајући у обзир енергетске и економске уштеде потребно је да Пројектант обрати пажњу на следеће радове:

* тeрмoизoлaциja фaсaдe и таванског дела, кao и хидрoизoлaциja oбjeктa
* проверавањe крoвнe кoнструкциje, зaмeнa крoвнoг пoкривaчa, зaмeнa свих опшавних лимова и хoризoнтaлних и вeртикaлних oлукa
* дeлимичнo рушeњe и мoнтaжa нoвих преградних зидoвa (у складу са наменом простора)
* зaмeнa рaсвeтe, кoмплeтнe eлeктрo, грoмoбрaнскe и телекoмуникaциoнe мрeжe
* инсталација прoтивпoжaрнe и прoтивпрoвaлнe мрeжe
* уградња система видео надзора и уградња система за евиденцију радног времена
* рeкoнструкциja и eвeнтуaлнa зaмeнa грejнe мрeжe и извoрa тoплoтe
* инстaлaциja цeнтрaлнe климaтизaциje и потребне вентилације
* зaмeнa вoдoвoднe и кaнaлизaциoнe мрeжe и пoстaвљaњe сoлaрнoг систeмa зa

зaгрeвaњe тoплe вoдe

* зaмeнa унутрaшњих дрвeних врaтa и пoдних oблoгa
* зaмeнa пoстojeће фасадне стoлaриjе (пoбoљшaње eнeргeтскe eфикaснoсти)
* зaмeнa свих сaнитaриja и кeрaмичких плoчицa
* спуштaњe плaфoнa и крeчeњe
* замена улазне дрвене „ајнфорт“ капије
* предвидети уградњу лифта (унутрашњи део објекта)
* партерно уређење дворишта и пројектовање прилазне рампе.
* унапређење објекта у смислу приступачности за особе са инвалидитетом

Радови се морају изводити у складу са мерама техничке заштите које ће прописати надлежни Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада (очување изгледа и габарита објекта).

1. **ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ПРОЈЕКТА:**

Како би се обезбедили адекватни услови за обављање здравствених делатности у објекту, у складу са технолошким захтевима будуће организационе структуре простора потребно је извршити реконструкцију, санацију и адаптацију објекта у оквиру постојећег габарита и спратности. У те сврхе потребно је снимити постојеће стање објекта и израдити Идејно решење. На основу новопројектованог усвојеног Идејног решења израдити **Идејни пројекат (ИДП)** са пратећим елаборатима и предмером о предрачуном, по следећем садржају:

0 ГЛАВНА СВЕСКА (ИДП)

1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ (ИДП)

2 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ (ИДП)

3 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ИДП)

4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ИДП)

5 ПРОЈЕКАТ СИГНАЛНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ИДП)

6 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ИДП)

7 ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ИДП)

9 ПРОЈЕКАТ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА (ИДП)

ЕЛАБОРАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ – ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ И

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ (минимално енергетски разред „Ц“)

Техничку документацију израдити у складу са важећом законском регулативом, техничким и технолошким захтевима, мерама заштите од пожара, стандардима приступачности и свим осталим стандардима и прописима за ову врсту објекта, ради прибављања Решења за одобрење извођења радова (по члану 145. Закона о планирању и изградњи).

Идејни пројекат предати у електонском облику у ПДФ формату, у свему припремљен за обједињену процедуру (без електронског потписивања).

Техничка контрола пројеката је обавеза Пројектанта.

Након исходовања Решенја о одобренју за извођење радова, потребно је израдити Пројекат за извођење (ПЗИ), који ће бити саставни део документације за јавну набавку. Ову пројектну документацију је потребно доставити у папирној (три копије) и електронској форми.

Потребно је да документација буде потпуна, прецизна и детаљно дефинисана Зависно од врсте радова који су планиране на објекту, потребно је доставити:

0 ГЛАВНА СВЕСКА (ПЗИ)

1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ (ПЗИ)

2 ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ (ПЗИ)

3 ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ПЗИ)

4 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ПЗИ)

5 ПРОЈЕКАТ СИГНАЛНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ПЗИ)

6 ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ПЗИ)

7 ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ПЗИ)

9 ПРОЈЕКАТ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА (ПЗИ)

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

1. **АРХИТЕКТОНСКИ, КОНСТРУКТИВНИ И ИНСТАЛАТЕРСКИ УСЛОВИ ПРОЈЕКТА У СКЛАДУ СА ТЕХНОЛОШКИМ ЗАХТЕВИМА**

01. АРХИТЕКТУРА

Еволуцијом медицинске технологије, као и променом начина пружања здравствених услуга, у објекту би требало предвидети промене у оквиру унутрашњих габарита простора и инсталација у складу са постојећим законима, могућностима и потребама. Како би се службама обезбедили безбедни услови за кориснике здравствених услуга и рад запослених применом нових законских мера и стандарда за ову врсту објеката, потребно је формирати адекватне просторе у складу са новим технолошким захтевима и са заменом потребних инсталација. Предвидети груписање садржаја истих намена у зоне ради лакше радне организације.

Oбjeкaт ниje у функциjи oд пoчeткa 2014. гoдинe, a прe тoгa je служиo зa пoтрeбe Службе стoмaтoлoшкe здравствене заштите.

ОРГАНИЗАЦИОНО/ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ У ОКВИРУ ОБЈЕКТА ПО ЕТАЖАМА:

Подрум:

У подруму су смештене техничке просторије (топлотна подстаница и компресор).

Санирати и адаптирати постојеће техничке просторије. Уз постојећу топлотну подстаницу позиционирати секундарну топлотну подстаницу. Обезбедити адекватан простор за смештај планираног дизел-агрегата.

Приземље:

У приземљу објекта, нето површине око 170 м2 сместити **Саветовалиште за труднице**.

Сагледати постојеће стање у смислу распореда просторија и дати предлог решења за обезбеђивање адекватног простора за Саветовалиште за труднице (4 запослена), са салом за психофизичку припрему трудница, патронажне сестре за рани развој (8 запослених) и саветовалиште за дојење (2).

Обезбедити следеће просторе:

* Сала за психофизичку припрему труднице са пратећим просторима (гардероба)
* Канцеларија за физиотерапеуте (2)
* Канцеларија за више медицинске сестре (2)
* Саветовалиште за дојење (2)
* Просторија за удружење Алмашана
* Патронажне сестре за рани развој (4+4)
* Тоалети за посетиоце (мушки+женски)
* Тоалети за запослене (мушки+женски)
* Соба за одмор са кухињом

Први спрат:

На спрату објекта, нето површине око 180 м2 сместити **Саветовалиште за младе** (7 запослених) и **јувенилна гинекологија** (2 запослена), као и сале за едукацију.

Сагледати постојеће стање у смислу распореда просторија и дати предлог решења за обезбеђивање адекватног простора за Саветовалиште за младе. Обезбедити следеће просторе:

* Велика и мала сала за едукацију са пратећим просторима (гардероба)
* Ординација за психолога (2)
* Канцеларија за педагога и психолога (2)
* Канцеларија за струковне сестре јавног здравља (2)
* Специјалниста социјалне медицине (1)
* Ординација за гинеколога (1)
* Канцеларија за акушерску сестру (1)
* Тоалети за посетиоце (мушки+женски)
* Тоалети за запослене (мушки+женски)
* Соба за одмор са кухињом

Новим решењем обезбедити адекватан простор чекаоница, просторија за особље и пратеће просторе по позиционираним службама.

Оспособити санитарне услове за пацијенте, запослене и особе са посебним потребама.

Обезбедити адекватне противпожарне путеве у објекту.

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА И ЗАВРШНЕ ОБРАДЕ:

Сви предвиђени материјали треба да су природни и хумани, примерени савременој архитектури, а највише намени самог објекта. Материјали би требало да су квалитетни, да одговарају стандардима, да су лаки за одржавање, нарочито по питању хабања и одржавања хигијене, нетоксични, безбедни и предвиђени за образовне установе.

Спољни омотач:

Објекат припада заштићеној околини „Алмашки крај“, која је под ингеренцијом Зaвoда зa зaштиту спoмeникa културe Грaдa Нoвoг Сaдa као објекат од вредности, те је

уређење фасаде и дрвене столарије потребно је урадити у складу са препорукама ове институције.

Предвидети санацију термичког омотача објекта према Елаборату енергетске ефикасности, како би били задовољени захтеви енергетске ефикасности, са повећањем разреда. Спољашња обрада треба да задовољи термичку, звучну и физичку заштиту и естетске вредности.

Обраду фасаде предвидети као комбинацију трајних и савремених материјала са очувањем архитектонског израза постојеће фасаде. Постојећа столарија је дрвена. Предвидети нову фасадну столарију, са термопрекидима и тракама за дуготрајно дихтовање, застакљену двослојним нискоемисионим стаклом пуњеним аргоном, опремљеним првокласним оковом за комбиновано отварање и спољном клупицом, код прозора. Предвидети унутрашње засторе адекватне за ову врсту објекта. Застакљивање свих улазних врата предвидети сигурносним стаклом.

Предвидети санацију/замену улазних врата, у зависности од процене постојећег стања.

Сву столарију (улазна врата и прозоре са ролетнама) заменити у свема према препоруци и захтевима Завода за заштиту споменика културе.

Санирати дотрајале кровне површине на адекватан начин. Предвиђена је замена кровног покривача комплет са олуцима и свим лименим елементима.

Зидови:

Предвиђено је дeлимичнo рушeњe и мoнтaжa нoвих зидoвa (у зaвиснoсти oд могућности и пoтрeбa служби рaди бoљeг функциoнисaњa).

За евентуалну израду нових унутрашњих преградних зидова предвидети да буду првенствено од обострано двоструких гипскартонских плоча, постављених на металну подконструкцију, са испуном од камене вуне, по систему и карактеристикама у складу са наменом и потребом простора. Све постојеће зидове окречити.

Облагање зидова керамиком I класе предвидети где је условљено технолошким захтевом и захтевом Инвеститора. Унутрашње бојење површина зидова и плафона предвидети дисперзивним бојама.

Подови:

Предвидети комплетну замену постојећих подова. Подове улазног хола, ветробрана и степеништа обложити вештачким каменом. Подове санитарних простора обложити противклизном гранитном керамиком, уз предходну демонтажу постојеће керамике и формирањем падова и израдом нове хидроизолације. Постојећу керамичку облогу заменити одговарајућом подном облогом прилагођеној здравственој намени, са израдом нове сокле (ходници, чекаонице, ординације...). Постављање електропроводљивих завршних подова предвидети у складу са технолошким захтевима инвеститорa.

Плафони:

За све постојеће дотрајале спуштене плафоне предвидети демонтажу и израду нових спуштених плафона, и у зависности од намене простора и захтеву Инвеститора (алуминијумски у ходницима и холовима, а минерални у осталим просторима).

Унутрашња столарија и браварија:

Предвидети замену постојећих дрвених врата. За просторе специјалне намене предвидети уградњу адекватних врата у складу са наменом простора.

Противпожарна врата предвидети према прописима и противпожарном елаборату. Сва врата морају омогућити несметан пролаз особама са посебним потребама, у складу са важећим правилником и прописима.

Предвидети реконструкцију ограде на степеништу, или евентуално постављање нове.

Прилагодити објекат за коришћење за особе са посебним потребама у смислу прављења рампи, тоалета, и осталих садржаја према важећем Правилнику.

02. КОНСТРУКЦИЈА

Према потреби предвидети конструктивна решења за све делове објекта чија је стабилност и носивост угрожена. По потреби прилоком извођења радова извођач је дужан да укаже на евентуална конструктивна оштећења која тренутно нису оучљива и да рационално решење.

Са аспекта техничке и конструктивне изводљивости размотрити позицију уградње лифта у објекат, уз консултације са Заводом за заштиту споменика културе.

03. ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Потребна је комплетна реконструкција и замена хидротехничких инсталација. Пројекат хидротехничких инсталација израдити на основу архитектонских подлога и важећих техничких прописа за ову врсту инсталација. Потребно је предвидети санацију постојећих мокрих чворова (комплет хидротехничких инсталација) и увођење нових позиција санитарних чворова, у свему према архитектонском решењу.

ХЛАДНА ПОТРОШНА ВОДА:

Инсталације санитарне потрошне воде предвидети од водомера. Са постојеће спољне мреже ће се радити изводи за снабдевање унутрашње мреже санитарног водовода.

Унутрашњу мрежу санитарног водовода пројектовати од полипропилен (ПП-Р) водоводних цеви. Ради лаке контроле и затварања појединачних вертикала, у случају хаварије, на хоризонталном делу сваке вертикале предвидети монтажу пропусног вентила са испусном славиницом, на приступачна места, у комуникационим просторијама.

Димензионисање водоводне мреже извршити у складу са прописима и потребама и дефинисаном броју "јединица оптерећења".

ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА:

Припрема топле потрошне воде извршиће се преко централног бојлера смештеног у подстаници у подруму.

Пројектом предвидети и алтернативу за добијање топле потрошне воде путем соларне енергије. Саму припрему топле потрошне воде обухватити машинским пројектом.

Обрадити и обухватити довод потребне количине хладне воде за припрему топле (загревање), обезбеђење потребног притиска у мрежи, као и развод од разделника преко потрошача до сабирника у подстаници.

ХИДРАНТСКА МРЕЖА:

Унутрашњу хидрантску мрежу решити као засебан систем са посебним водомером према важећим прописима уколико не постоји у објекту или постојећа није у функцији.

У циљу противпожарне заштите унутар објекта предвидети потребан број одговарајућих унутрашњих зидних хидраната као и одговарајућу хидрантску мрежу.

У случају да притисак у градској водоводној мрежи, у нормалном режиму рада, није довољан да задовољи рад хидрантске мреже, предвидети постављање уређаја за повишење притиска. Ако потребан капацитет за гашење пожара буде велик, по потреби предвидети изградњу резервоара за хидрантску воду.

КАНАЛИЗАЦИЈА:

Све отпадне и фекалне воде из објекта ће се најкраћим путем одводити до постојећих канализационих шахтова.

Канализациону мрежу у оквиру објекта предвидети од ПВЦ канализационих цеви и фазонских делова. Димензије цеви одредити према постојећем пројекту, техничким прописима и хидрауличком прорачуну.

Подни сливници треба да буду са воденим затварачем.

Одвођење атмосферских вода са крова објекта решити на одговарајући начин сагледавајући постојеће стање и унапређењем евентуалних недостатака, као и према захтевима Инвеститора.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:

Санитарни чворови ће се опремати санитарним уређајима и опремом са свим пратећим деловима за њено нормално функционисање и правилно коришћење. Предвиђена је стандардна санитарна опрема (висећа WC шоља са одговарајућом даском и уградним водокотлићем, лавабо, батерије на сензоре) и галантерију (огледало, држаче течног сапуна, тоалет папира и тоалет убруса од елоксираног метала, као и канте за смеће) и то прве класе као и опрема за санитарне чворове за лица са посебним потребама.

04. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Пројекат електроенергетских инсталација израдити на основу архитектонских подлога и важећих техничких прописа за ову врсту инсталација.

У склопу електроенергетских инсталација, предвидети све неопходне инсталације:

инсталацију расвете,

инсталацију прикључница и прикључака технолошке опреме,

електрична инсталација вентилације и клима уређаја,

инсталацију уземљења и изједначења потенцијала,

инсталацију громобрана.

Потребно је проверити постојеће напојне каблове који напајају постојеће разводне ормане и правилно димензионисати и положити нове тако да задовоље потребне снаге уз одговарајућу резерву у складу са правилима струке (прорачуном показати да ли је потребно положити нове каблове до главних постојећих ормана).

Предвидети резервно напајање преко дизел агрегата. У случају нестанка мрежног напајања из трафостанице предвиђено је да се објекат напаја из дизел-аграгата, који је потребно сместити у подруму. Прорачун треба да покаже потребну снагу дизел-агрегата.

Предвидети да се за случај нестанка мрежног напона преко дизел-агрегата напаја 100%:

радно осветљење

против-пожарна централа

против-провална централа

рачунарске мреже у објекту

чворишта ИТ система и радна места запослених

лифт.

Предвидети посебне разводне ормане за развод електричне енергије са мрежним напајањем и напајањем са дизел-агрегата. Са главних разводних ормана напајати секундарне разводне ормане. Са секундарних ормана напајати потрошаче функционалних целина.

Предвидети све одговарајуће разводне ормане са вратима и бравом по принципу заједничког кључа који су опремљени свом потребном електро-опремом за прикључак свих инсталационих и напојних водова. Струјне кругове штитити са аутоматским осигурачима. Димензије разводних ормана одредити на основу потребног простора за правилан смештај и повезивање предвиђене опреме, укључујући и 20% резервног простора. Увод каблова у ормане предвидети са потребним бројем одговарајућих кабловских уводница. Ормани морају бити офарбани темељном и заштитном бојом, са кућиштима са одговарајућим нивоом заштите који ће се налазити у постојећим архитектонско-грађевинским нишама.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОПШТЕ ПОТРОШЊЕ:

Предвидети ЛЕД расвету у целом објекту (са 4200-6000К). Јачину светлости радних простора, број и врсту светлосних тела одредити према потребној јачини за сваки простор у зависности од делатности која се обавља у одређеном простору.

Командовање осветљењем у ходницима, чекаоницама, улазима и осталим јавним просторима предвидети централно. Светиљке по просторијама (ординацијама, сaлaмa зa eдукaциje и/или психoфизичку припрeму и сл.) предвидети да се укључују локалним обичним, наизменичним или серијским прекидачима смештеним поред улазних врата у одређену просторију. У тоалетима расвету укључивати помоћу детектора покрета.

Сву расвету предвидети да се напаја са резервног напајања из разлога што су ЛЕД извори мали потрошачи.

Поред редовног осветљења предвидети и додатно осветљење у виду зидних извора светлости по захтеву Инвеститора.

Потребно је урадити и спољашњу расвету (двориште).

На путевима евакуације за случај нестанка електричне енергије предвидети инсталацију паничног осветљења, помоћу паничних светиљки потребног капацитета за одређену аутономију рада према ПП елаборату.

Инсталацију предвидети да се изводи одговарајућим кабловима одговарајућег броја и пресека жила у складу са прописима и стандардима за овакву врсту објеката и ускладу са ПП елаборатом. Развод каблова предвидети већим делом у перфорираним носачима каблова. Кабловске регале (ПНК регали) полагати изнад спуштеног плафона дуж ходника. У осталим просторијама каблове полагати у зид или плафон. Тамо где Инвеститор из технолошких захтева има потребу извода из пода каблове положити у поду у металним цевима. На основу процењене категорије објекта у односу на услове евакуације у случају пожара, изабрати одговарајуће типови каблова и начин њиховог полагања.

Инсталацију прикључница и извода предвидети за прикључке постојеће опреме у свему према упутствима и захтевима Инвеститора. Превидети модуларне прикључнице.

У просторијама предвидети прикључнице првенствено за уградњу у зид и испод пулта или у инсталационим стубовима, а позиција и њихов број ће бити одређен према захтевима Инвеститора, као и прикључнице у ходницима у складу са прописима и стандардима за овакву врсту објеката.

У просторијама са повишеним нивоом влаге пројектовати прикључнице са поклопцем. Све прикључнице морају бити са заштитним контактом чиме се остварује ефикасна заштита од превисоког напона индиректног додира.

ЗАШТИТА ОД ИНДИРЕКТНОГ ДОДИРА:

Предвидети заштиту од електричног удара аутоматским искључењем напајања у оквиру утврђених услова напона и времена. Инсталацију предвидети у складу са важећим прописима и стандардима за овакву врсту објеката.

ИНСТАЛАЦИЈА УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА:

Након прегледа објекта, ако је потребно пројектовати нову инсталацију у складу са прописима и стандардима за овакву врсту објеката.

Додатно омогућити, ако је потребно, радна уземљења технолошке опреме, где је то потребно због додатног уземљења (техничке просторије, простор за РЕК....)

ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ОД АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА:

Предвидети да се стара класична громобранска инсталација замени новом громобранском инсталацијом са уређајем за рано стартовање са бројачем удара.

ИНСТАЛАЦИЈЕ ПУТНИЧКOG ЛИФТA:

Напајање погонског и командног ормана лифтa извести са кабловима одговарајућег типа у свему према захтевима изабраног постројења и режима рада.

ИНСТАЛАЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ:

У складу са захтевима термотехничких потрошача предвидети нову инсталација осветљења, прикључница, извода, уземљења и изједначења потенцијала, а намењене за овакву врсту просторија.

05. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација израдити на основу архитектонских подлога и важећих техничких прописа за ову врсту инсталација.

У склопу телекомункационих и сигналних инсталација, пројектовати следеће инсталације:

рачунарску и телефонску мрежу (структурно каблирање),

дојаву пожара,

инсталацију видео надзора (унутар објекта и ван објекта)

инсталацију евиденције радног времена

против-провални систем.

Инсталација се мора извести у свему према важећим техничким прописима и СРПС, ИЕЦ и ЕН стандардима, као и примењени материјал и инсталациони прибор.

Комплетна инсталација мора бити изведена у складу са важећим техничким прописима и стандардима за информационе технологије — Имплементацију и поступке приликом постављања каблова у корисничким просторијама (СРПС ИСО/ИЕЦ 11801 и сл.).

РАЧУНАРСКА И ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА:

Предвидети замену свих „UTP“ новим „FTP Cat6“ кабловима са изолацијом од безхалогених материјала и положити делом у носаче каблова изнад спуштених плафона у ходницима и делом у безхалогеним цевима одговарајућег унутрашњег пречника у зидовима просторија. Предвидети структурни систем каблирања, а топологија мреже звезда са концентрацијама по чвориштима у ИТ просторији. Инсталационе каблове предвидети да се прикључе на панеле у РЕК-орманима у ИТ чвориштима. Све инсталационе „FTP” каблове категорије преноса 6 повезати на „RJ45“ прикључнице у просторијама објекта и у модуларној изведби са одговарајућим бројем „RJ45“ конектора са одговарајућом резервом (с обтиром да се тренутно се не користи али ће се користити „IP“ телефонија, предвиђена су по четири „RJ45“ конектора по радном месту. Инвеститор ће одредити где и колико прикључних места ће требати извести).

Пројектом предвидети неопходну пасивну опрему (Рек-ормани, „Data“ панели, „Voice“ панели, „Ring Unit“-е и „Patch UTP LSOH Cat6“ каблови) за сва чворишта како би се могло остварити повезивање свих корисника система у јединствену информационо-комуникациону мрежу.

Комплетна инсталација мора бити изведена у складу са важећим техничким прописима и стандардима за информационе технологије — Имплементацију и поступке приликом постављања каблова у корисничким просторијама (СРПС ИСО/ИЕЦ 11801 и сл.).

Инсталација се мора извести у свему према важећим техничким прописима и СРПС, ИЕЦ и ЕН стандардима, а за терминирање „ethernet“ каблова користити „EIA/TIA 568B“ стандард. Примењени материјал и инсталациони прибор мора бити квалитетан и у свему одговарати СРПС, ИЕЦ и ЕН стандардима.

Предвидети инсталацију за систем електронске евиденције радног времена и терминале на улазима у објекат.

СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА:

Предвидети уградњу система за аутоматску дојаву пожара, који треба брзо и благовремено да открије појаву пожара у свим просторијама објекта.

Предвиђена инсталација треба да је за сигнализацију пожара на принципу "пуне заштите" аутоматске јављаче пожара у свим просторијама у објекту адресабилног типа, као и ручни јављачи распоређени на главним путевима евакуације из објекта.

Аутоматска детекција пожара треба да сигнализира, на пожарној централи, локацију дојаве, одакле након обиласка, следе интервентне мере и извршне функције предвиђене ПП елаборатом .

Избор заштите предвидети на основу пожарног ризика појаве пожара штићених материјала и опреме, као и ризика код грађевинске конструкције самог објекта предвиђене ПП елаборатом.

Према условима у просторији и врсти плафона (или места где се поставља) одабрати подножја за јављаче. Све јављаче повезати по принципу улаз - излаз без настављања каблова.

Предвидети неопходне врсте каблова, јављача пожара, паралелних индикатора, алармних сирена са бљескалицом и сву осталу опрему и материјал тако да буде у складу са важећим техничким прописима и ПП елаборатом. У циљу потпуне ефикасности система за дојаву пожара, потребно је да дежурно лице у сваком моменту може на сигуран начин да прими информацију о појави пожара (предвидети повезивање са централним системом смештеним у објекту на Лиману), путем слања електронске поште и комуникацијом путем ГСМ мреже како путем СМС сервиса тако и позивом на предефинисане бројеве телефона).

ВИДЕО НАДЗОР:

Видео надзором покрити улазе у објекат, главне комуникације у објекту, холове, ходнике и двориште, према захтевима Инвеститора. Предвидети IP мегапикселне видео камере које могу радити коректно и у условима слабије видљивости.

Предвидети снимање свих догађаја који су од интереса за безбедност објекта и то на диску дигиталног видео снимача или сервера са временом и датумом догађања. Систем треба да обезбеди кориснику архивирање материјала за период од минимално 40 дана или према упутствима Инвеститора. Уз опрему предвидети и испоруку одговарајућег софтвера.

Предвидети повезивање са централним системом предвиђеним у објекту на Лиману.

ПРОТИВПРОВАЛНИ СИСТЕМ:

На основу новопројектованог стања противпровалним системом покрити улазе у објекат, противпожарне путеве, главне комуникације у објекту, приземље објекта, као и остале просторе у складу са архитектуром објекта.

Предвидети адресабилне детекторе покрета на адекватним позицијама у деловима објекта који се штите. Предвидети унутрашње и спољашње сирене са бљескалицом, шифраторе за активирање и деактивирање алармних зона. Уз опрему предвидети и одговарајући софтвер.

Напомена: Сва инсталација слабе струје треба да се води ходницима у регалима изнад спуштеног плафона, а у осталом делу у зидовима просторија уз употребу одговарајућих цеви и/или гибљивих црева.

Предвидети повезивање са централним системом предвиђеним у објекту на Лиману.

06. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Пројекат машинских инсталација израдити на основу архитектонских подлога и важећих техничких прописа за ову врсту инсталација.

У склопу машинских инсталација предвидети следеће инсталације:

грејање

вентилација

климатизација

припрема топле потрошне воде

ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ

Предвидети замену грејне мреже и извора топлоте.

Унутрашње пројектоване температуре усвојити према прописима и препорукама стручне литературе, као и према намени просторија.

У објекту извршити нови прорачун топлотних губитака и добитака, с обзиром да се мења структурални систем фасадне браварије постављањем нове у постојеће отворе и фасада се енергетски санира. У складу са новим прорачуном извршити одабир грејних уређаја.

Постојећи објекат се греје путем радијаторског система који је везан на градски систем грејања преко новосадске топлане, а преко топлотне подстанице.

Предвидети инсталације за грејање и хлађење путем вентилатор конвектора одговарајућег типа за све радне просторије. За помоћне, санитарне и техничке просторије предвидети радијаторско грејање, са алуминијумским чланкастим радијаторима као грејним телима, висине према расположивој висини парапета.

Топла вода за грејање објекта у зимском периоду се обезбеђује преко топлотне подстанице новосадске топлане чија се локација у објекту задржава. С обзиром да ће у објекту бити постављена квалитетнија браварија и нови изоловани зидови инсталисани капацитет објекта ће се смањити, те реконструисати и циркулационе пумпе које ће бити савремене, тј. са саморегулацијом броја обртаја у зависности од тренутног оптерећења објекта. Ово за директну последицу има и смањење потрошње електричне енергије за погон циркулационих пумпи.

ВЕНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈА:

Вентилацију у објекту предвидети да буде природна тамо где постоје спољни отвори.

За санитарне просторије и просторије гардероба предвидети просту вентилацију одсисавањем.

Ако је неопходно у појединим просторијама пројектовати принудну вентилацију путем рекуператора топлоте са интегрисаном топлотном пумпом за темпериранје третираног ваздуха. Рекуператоре предвидети у плафонској изведби и од њих водити канале од поцинкованог лима за убацивање/извлачење ваздуха у/из просторије.

ПРИПРЕМА ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ:

У топлотној подстаници предвидети резервоар за припрему СТВ. Поцтојећи сеисте, припреме топле воде се задржава и дограђује са соларним системом. Колекторе соларног система поставити на крову објекта док у подстаници треба поставити сву неопходну опрему.

ЛИФТОВИ:

Предвидети уградњу лифта, уз корекцију постојећих унутрашњих зидова.

Техничку документацију израдити у складу са свим важећим техничким прописима, стандардима и нормативима . Техничком документацијом обухватити све радове неопходне за набавку, уградњу и функционисање лифтова.

Пројектом обухватити све неопходне радове на електро-енергетским инсталацијама за функционисање постројења лифта.

07. СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ

Предвидети спољно уређење објекта. Санирати пешачке површине око објекта.

На главном улазу предвидети изградњу приступне рампе, водити рачуна о наткривању рампе и завршном обрадом задовољити потребну противклизност рампе.

08. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

Елаборат заштите од пожара прилагодити дефинисаним захтевима архитектонско функционалног решења. Сагледати техничке и организационе мере, које је потребно извести ради имплементације неопходно потребних мера заштите од пожара и предвидети обезбеђење максимално могуће заштите од пожара у датим условима, у свему у складу са важећим техничким и технолошким захтевима, стандардима и прописима за ову врсту објекта. Дефинисати евакуациона /противпожарна степеништа, основне евакуационе путеве и зоне, као и потребне прилазе противпожарним возилима. Предвидети евентуално отварање зазиданих бочних улаза.

09. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Како би објекат испуниo основне захтеве економичног коришћења енергије и очувања топлоте изабрати одговарајуће материјале, инсталације грејања, вентилације, осветљења, ... и све пројектовати у складу са захтевима Елабората енергетске ефикасности тј. тако да се смањи потрошња енергије током извођења, употребе и одржавања објекта. Елаборат енергетске ефикасности израдити према Правилнику о енергетској ефикасности зграда („Сл. Гласник РС“, бр. 61/11) и то Елаборат постојећег стања као и Елаборат новопланираног стања.

10. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Објекат припада заштићеној околини „Алмашки крај“, која је под ингеренцијом Зaвoда зa зaштиту спoмeникa културe Грaдa Нoвoг Сaдa као објекат од вредности, те је

реконструкцију, санацију и адптацију објекта потребно урадити у складу са препорукама ове институције.

На овом простору за сада није утврђено постојање археолошких налазишта. У случају да Извођач радова током грађевинских и других радова наиђе на археолошко налазиште или предмете, Извођач је у обавези да прекине радове без одлагања и о налазу обавести Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада да предузму мере да се налаз не уништи или оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је нађен.

Приликом санације, адаптације и реконструкције објекта неопходно је предузети следеће мере техничке заштите:

* Све радове\_ увођење нових инсталација (хидротехничких, електроенергетских, телекомункационих и термомашинских) планирати синхроно, према исходованој и законом прописаној техничкој документацији, коју би требало сачинити уз сарадњу са архитектонском службом Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, по питањима која ће бити отворена након одређивања траса и позиционирања нових инсталација, са циљем минималних интервенција на оригиналним архитектонским, односно конструктивним елементима ентреријерс и екстеријера објекта.
* Неопходно је да ангажовани пројектанти одговарајућих инсталација продискутују евентуалне измене у ентеријеру главног објекта и његове непосредне околине. Врста и мере адаптације на појединачним елементима објекта мора се определити при самом пројектованју инсталација, у координацији са Заводом за заштиту споменика културе Града Новог Сада.
* Санацију, адаптацију и реконструкцију објекта планирати тако да се сачувају и врате у првобитно стање сви оригинални архитектонски елементи, уз консултацију стручне службе Завода у погледу примене одговарајућих материјала и боја.
* Обавеза Инвеститора, односно Извођача радова је да најмање 8 дана пре почетка радова исте пријави Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада, како би се обезбедио увид у спровођење утврђених мера заштите.
* За потребе проширења капацитета, доградње или надоградње објекта, Заводу је потребно доставити Извод из катастра непокретности, Ситуациони план свих објеката на парцели и посебан захтев са детаљним описом будуће намене.

**3.3**. Пројектна документација доставља се Наручиоцу услуга у електронској форми и у папирној форми.

Комуникација између Наручиоца услуга и Извршиоца услуга ће се у овим пословима обављати путем електронске поште на адресе:

1. е-маил Наручиоца: [dzns@eunet.rs](mailto:dzns@eunet.rs)
2. е-амил Извршиоца услуга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Уговор траје све до коначног извршења предметних услуга
* Извршилац услуга је у обавези да наведене пројекте преда наручиоцу: у папирној форми 2 примерка, 1 (један) примерак у електронској форми на ЦД-у, у PDF формату и 1 (један) примерак у електронској форми на ЦД-у, у отвореном формату: DWG, WORD, EXCEL и отворени ВIM фајл.

**3.4. Обезбеђивање гаранције квалитета**

Понуђач је у обавези да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

**3.5. Рок извршења услуге**

Понуђач уписује најкраћи рок у којем може извршити услугу. Рок извршења услуге не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора (у овај рок неће бити урачунати дани потребни за обављање процедуралних активности – прибављање локацијских услова, грађевинске дозволе и др.).

**3.6 Локација**

Објекат: Зграда здравства – постојећи објекат - Дом здравља „Нови Сад“ у Новом Саду

Локација: Нови Сад, Алмашка број 4, бр.катастарске парцеле 9054 К.О. Нови Сад I

Постојећа спратност објекта је По+П+1, укупне нето пoвршинe 411,1 м²

Намена објекта: Зграде домова здравља

Категорија објекта: В

Класификациони број објекта: 126421

* 1. **ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ**

Пре него што достави понуду, **понуђач је у обавези да обиђе објекат**, како би детаљно прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Наручилац неће прихватити никакве накнадне промене у цени или обиму услуге који су последица непознавања локације.

По извршеном увиду, представник наручиоца и понуђача ће оверити потврду **(прилог број 12.)**

**Понуда понуђача који није извршио обилазак и која не садржи оверен образац потврде да је обишао предметну локацију (прилог број 12), биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање.**

Понуђачи се захтевом за обилазак локације обраћају наручиоцу писаним путем и исти могу да доставе на електронску адресу [dzns@eunet.rs](mailto:dzns@eunet.rs) , или на факс број: 021/466-297

Обилазак објекта може се извршити сваког радног дана (понедељак-петак), у радно време Наручиоца (8.00 до 12.00 часова) уз претходно најављивање (један дан пре доласка на локацију). Обилазак објеката се не може извршити дана 14.06.2019. године који је одређен као дан за достављање и јавно отварање понуда. Особа за контакт: Предраг Ђорђић, 064/80-88-043.

Понуђач је у обавези да сходно члану 71. Став. 2. ЗЈН, поштује техничке стандарде приступачностиза особе са инвалидитетом.

***Прилог 4.***

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

**У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број** | **ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**  **(члан 75. Закона о јавним набавкама)** | **ДОКАЗИ**  **(члан 77. Закона о јавним набавкама)** | **Број**  **документа** | **Датум**  **издавања** | **Бр. страна**  **у прилогу** |
| 1. | **Да је регистрован**  **код надлежног органа,**  **односно уписан у**  **одговарајући регистар**  **(Члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН)** | **ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА:**  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  **ДОКАЗ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из одговарајућег регистра |  |  |  |
| 2. | **Да понуђач и његов**  **законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за**  **кривична дела против**  **привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично**  **дело преваре**  **(Члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН)** | **ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА:**  **1.** Уверење или Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица или представништво односно огранак страног правног лица, да **правно лице** лице није осуђивано за кривична дела **из надлежности Основног и Вишег суда** (кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре) :  Основни суд - кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора ≤10 година  Виши суд - кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора >10 година  **2.** Уверење или Извод из казнене евиденције **Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду** да **правно лице** лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе (С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење <http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>)  **3. За сваког законског заступника наведеног у Изводу о регистрацији привредног субјекта:**  Уверење или Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (према месту пребивалишта или месту рођења законског заступника, *сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено*) да **законски заступник,** према казненој евиденцији те управе, није осуђиван.  **-доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.**  **ДОКАЗ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:**  Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (према месту пребивалишта или месту рођења законског заступника, сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено)  -**доказ не може бити старији од два месеца пре**  **отварања понуда.** |  |  |  |
| 3. | **Да је измирио**  **доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште**  **(Члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН)** | **ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:**  Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  **-доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда** |  |  |  |
| 4. | **Да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о зашт. на раду запош. и условима рада, зашт. животне средине, као и да нема забрану обаљања делатности која је на снази у време подношења понуде.**  **(Члан 75. став 2. ЗЈН)** | **ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:**  Потписана и оверена Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду запошљaвању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (прилог број 11) |  |  |  |
| 5. | **Да има важећудозволу**  **надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена**  **посебним прописом**  **(Члан 75. став 1. тачка 5. ЗЈН)**  **1. Лиценца или решење за рад геодетске организације;**  **2. РЕШЕЊЕ МУП Републике Србије за обављање послова пројектовања посебних система и мера заштите од пожара;** | **ДОКАЗ ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:**  1.Фотокопија важеће лиценце  2. Израда главног пројекта заштите од пожара (доказ: Решење МУП за Израду главног пројекта заштите од пожара – лиценца А,  Израда пројекта стабилних инсталација за дојаву пожара - доказ: Решење МУП за пројектовање посебних система и мера заштите од пожара и то за: израду пројеката стабилних система за гашење пожара – лиценца Б1, израду пројекта стабилних система за дојаву пожара – лиценца Б2, и израду пројеката система за одвођење дима и топлоте – лиценца Б6. |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача/члана групе

који ће поднети понуду

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Прилог број 4.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.број** | **ДОДАТНИ УСЛОВИ**  **из члана 76. Закона о јавним набавкама** | **ДОКАЗИ**  **према члану 77. Закона о јавним набавкама** | **Број**  **документа** | **Датум**  **издавања** | **Бр. страна**  **у прилогу** |
| 6. | Финансијски, пословни, технички, кадровски капацитет  Члан 76. став 2. ЗЈН  Неопходан финансијски капацитет: да је понуђач остварио најмање 3.333.000,00 динара (без обрачунатог ПДВ-а) пословног прихода (од услуга израде пројеката) у последње три године (2016, 2017. и 2018. година), као и да је за све претходне три обрачунске године исказао позитиван резултат у завршним рачунима. | Извештај о бонитету НБС (или АПР) или понуђачеви биланси стања и биланси успеха, или изводи из тих биланса, за претходне три године (2016, 2017. и 2018. година). |  |  |  |
| 7. | Финансијски, пословни, технички, кадровски капацитет  Члан 76. став 2. ЗЈН  Услов је да понуђач нема евидентирано више од укупно 3 дана у блокади за период од последње три године (од 14.05.2016. до 14.05.2019. године). | Потврда о броју дана неликвидности за последње 3 године пре објављивања јавног позива на порталу Управе за јавне набавке.  Потврда може да обухвата и дужи временски период. Потврду издаје НБС-Принудна наплата - Одсек за пријем основа и налога принудне наплате, Крагујевац.Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели. Адреса: [zahtevzapotvrde@nbs.rs](mailto:zahtevzapotvrde@nbs.rs) |  |  |  |
| 8. | Финансијски, пословни, технички, кадровски капацитет  Члан 76. став 2. ЗЈН  Наручилац ће сматрати да понуђач располаже довољним пословним капацитетом ако је у претходне 3 године пре објављивања јавног позива израдио техничку документацију- главне пројекте и/или пројекте за дозволу и пројекте за извођење за објекте, са следећим карактеристикама:  1. минимално 2 (два) објекта (нова изградња или реконструкција) здравствене намене под класификационим бројем 126421 (Зграде домова здравља, здравствених станица, станица за хитну помоћ итд.)  2.минимално 1 (један) објекат јавне намене (нова изградња или реконструкција) који је пројектован према условима и за који има сугласност надлежног Завода за заштиту споменика културе  3.минимално 1 (један) пројекат декоративног фасадног осветљења  4.минимално 1 (један) пројекат ентеријера и опремања јавног објекта здравствене намене | - Понуђач доставља копију уговора и копију насловне стране пројекта и техничког описа или потврду наручиоца. Из неког од достављених доказа мора се видети површина објекта, намена објекта, класификација објекта и остало од података тражених као доказ референтности.  - Понуђач доставља попуњен прилог Референтна листа – прилог број 13. конкурсне документације. |  |  |  |
| 9. | Финансијски, пословни, технички, кадровски капацитет  Члан 76. став 2. ЗЈН  Наручилац ће сматрати довољним кадровским капацитетом да понуђача има 10 радно ангажованих (у складу са Законом о раду) дипломираних инжењера са лиценцама инжењерске коморе Србије, од којих:  **1.Дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 300 -минимално 5 извршилаца**  додатни услов да један дипломирани инжењер архитектуре (носилац лиценце бр.300) који ће решењем бити именован за одговорног инжењера на пројекту има као личне референцу (као одговорни пројекат архитектуре на наведеним пројектима) у периоду 3 (три) године пре објављивања јавног позива урађених пројеката:  \*минимално 2 (два) објекта(нова изградња или реконструкција) здравствене намене под класификационим бројем 126421 (Зграде домова здравља, здравствених станица, станица за хитну помоћ итд.)  \*минимално 2 (два) објекта јавне намене (искључује стамбене или стамбено пословне, производне, магацинске и слично) на којима је аутор архитектуре реконструкције објекта, мининалне површине 411 м² по објекту  **2.** **Дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 310 или 311 минимално 1 извршиоц**  уз додатни услов да један дипломирани инжењер грађевине (носилац лиценце бр.310/311) који ће решењем бити именован за одговорног инжењера на пројекту има као личну референцу (као одговорни пројекат конструкције на наведеним пројектима) у периоду 3 (три) године пре објављивања јавног позива урађених пројеката:  \*минимално 2 (два)јавна објекта минималне површине 411 м² по објекту од којих минимално 1 (један) објекат здравствене намене под класификационим бројем 126421 (Зграде домова здравља, здравствених станица, станица за хитну помоћ итд.)  **3.Дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 381 минимално 2 извршиоца**  уз додатни услов да један дипломирани инжењер (носилац лиценце бр.381) који ће решењем бити именован за одговорног инжењера на пројекту има као личну референцу (као одговорни пројекат енергетскеефикасности на наведеним пројектима) у периоду 3 (три) године пре објављивања јавног позива урађених елабората енергетске ефикасности:  \*минимално 2 (два)  јавна објекта минималне површине 411 м² по објекту од којих минимално 1 (један) објекат здравствене намене под класификационим бројем 126421 (Зграде домова здравља, здравствених станица, станица за хитну помоћ итд.)  **4**.**Дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 314 или дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 300, минимално 1 извршиоц**  уз додатни услов да дипломирани инжењер грађевине или архитектуре (носилац лиценце бр.300 или 314) који ће решењем бити именован за одговорног инжењера на пројекту има као личну референцу (као одговорни пројекат унутрашњих хидротехничких инсталација на наведеним пројектима) у периоду 3 (три) године пре објављивања јавног позива урађених пројеката:  \*минимално 2 (два) јавна објекта минималне површине 411м² по објекту од којих минимално 1 (један) објекат здравствене намене под класификационим бројем 126421 (Зграде домова здравља, здравствених станица, станица за хитну помоћ итд.)  **5.Дипломирани машински инжењер са лиценцом 330 минимално 1 извршиоц**  уз додатни услов да један дипломирани машински инжењер (носилац лиценце бр.330) који ће решењем бити именован за одговорног инжењера на пројекту има као личну референцу (као одговорни пројектант термомашинских инсталација на наведеним пројектима) у периоду 3 (три) године пре објављивања јавног позива урађених пројеката:  \*минимално 2 (два) јавна објекта минималне површине 411 м² по објекту од којих минимално 1 (један) објекат здравствене намене под класификационим бројем 126421 (Зграде домова здравља, здравствених станица, станица за хитну помоћ итд.)  **6.Дипломирани електро инжењер са лиценцом 350 минимално 1 извршиоц**  уз додатни услов да један дипломирани електро инжењер (носилац лиценце бр.350) који ће решењем бити именован за одговорног инжењера на пројекту има као личну референцу (као одговорни пројектант електро инсталација на наведеним пројектима) у периоду 3 (три) године пре објављивања јавног позива урађених пројеката:  \*минимално 2 (два) јавна објекта минималне површине 411 м² по објекту од којих минимално 1 (један) објекат здравствене намене под класификационим бројем 126421 (Зграде домова здравља, здравствених станица, станица за хитну помоћ итд.)  **7.Одговорни пројектанат (минимално 1 извршиоц) који мора поседовати:**  **Лиценцу Министарства унутрашњих послова Републике Србије за пројектовање посебних система и мера заштите од пожара** (која обухвата израду пројеката стабилних система за дојаву пожара и система за одвођење дима и топлоте). У обзир долази и више лица.  Одговорни пројектанти морају имати минимално по једну референцу за одговарајућу лиценцу или решење, реализовану у претходне три године. | Доказ да су лица запослена код понуђача:  а) за све тражене инжењере  1. фотокопије уговора о радном анагажовању у складу са Законом о раду  2.фотокопије важећих лиценци и фотокопије потврда инжењерске коморе Србије  б) Копије насловних страна пројеката и копије решења којима су одговорни пројектанти са лиценцом били именовани за договорне пројектанте на референтним пројектима или потврде наручилаца за одговорне пројектанте носиоце лиценци у погледу референтних објеката у којима су наведени и подаци који утврђују веродостојност референтности. Довољан је један доказ у коме се види испуљеност тражених услова. |  |  |  |
| 10. | Финансијски, пословни, технички, кадровски капацитет  Члан 76. став 2. ЗЈН  Наручилац ће сматрати довољним пословним капацитетом да понуђач располаже:  **1**.Пословним простором  **2**.Да понуђач поседује у власништву или у закупу минимум 1 путничко возило  **3**.Да понуђач поседује у власништву минимум по 1 плотер за А0 формат, А3 штампач и А4 штампач, као и минимум 10 рачунара  **4**. Да понуђач мора имати лиценциране софтвере за израду техничке документације и то:  -Оперативни систем (windows professional Upg/SA, Office Professional lic/SA и слично - 10 комада  - Софтвер за израду графичке документације (Revit или неки други рачунарски програм за израду синхрон плана инсталациј) - 3 комада  -Софтвер за израду графичке документације  (AutoCAD или неки дуги програм за израду графичке документације) - 5 комада  -Софтвер за израду статичких прорачуна конструкција (Тоwер или неки дуги програм за израду статичких прорачуна) - 2 комада  -Софтвер за израду 3Д визуелизације  (3Д Студио МАX или неки дуги програм за израду 3д визуелизација) - 2 комада | Понуђач доставља :  За тачку 1. фотокопију власничког листа или уговора о закупу  За тачку 2. фотокопију саобраћајне дозволе  За тачку 3. фотокопију пописне листе од 31.12.2018. године или фактуре из 2019. године; или доказ о пословно техничкој сарадњи са фирмом која врши штампање великих формата и у том случају мора се доставити доказ да та фирма поседује тражену опрему.  За тачку 4. фотокопије регистрационе карте, сертификата или уговора о куповини или коришћењу лиценцираног софтвера, или потврде издате од стране овлашћеног продавца |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача/члана групе

који ће поднети понуду

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

**а) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

* **ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:**

1. **Доказ из тачке 1. понуђач не мора да достави уз понуду пошто је такав податак**

**јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, али је понуђач обавезан да у овом обрасцу наведе интернет страницу на којој су ови подаци јавно доступни.**

1. **Докази из тачака 2, 3, 4. и 5. морају бити достављени уз понуду.**
2. **Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.**
3. **Понуђач уписује тражене податке у табели Прилога број 4.**
4. **У случају да понуђач не достави тражене доказе, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.**

**ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:**

**Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) Закона о јавним набавкама.**

**У том случају понуђач у овом прилогу уписује за тачке 1, 2, и 3. упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.**

**Докази из тачака 4. и 5. морају бити достављени уз понуду.**

**б) ДОДАТНИ УСЛОВИ**

1. **Докази из тачки 6, 7, 8, 9. и 10. морају бити достављени уз понуду.**
2. **У случају да понуђач не достави тражене доказе, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.**

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама (осим оригиналних попуњених и оверених образаца прилог број 10. и 11.), а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих појединих доказа.

Уколико понуђач у року од пет дана од дана пријема захтева наручиоца не достави доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву (члан 79. став 4. Закона о јавним набавкама).

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

У случају да понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није у могућности да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, (доказ: Изјава - потврда од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште да је понуђач тражио да му се изда наведени документ и да тај надлежни орган није у могућности да изда наведени доказ у предвиђеном року односно до рока за подношење понуда), наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до закључења уговора односно током важења уговора о јавној набавци и да ту промену документује на одговарајући начин.

**При подношењу заједничке понуде** сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН став 1. тач од 1) до 4) (наведени су под тачкама 1, 2. и 3. овог обрасца) као и да достави доказ наведен под тачком 4. овог обрасца (Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова - прилог број 4. конкурсне документације), а додатне услове (наведене под тачком 6, 8, 9. и 10. испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН (наведен под тачком 5. овог обрасца) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатни услов наведен под тачком 6. водећи члан мора да испуни минимум 75% траженог услова.

Додатни услов наведен под тачком 7. мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача.

Прилоге број 10. и 11. понуђач доставља за сваког понуђача из групе понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да потпише и овери образац изјаве понаособ.

**При подношењу понуде са подизвођачем** понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњеностиобавезних услова из члана 75. ЗЈН став 1. тач од 1) до 4) (наведени су под тачкама 1, 2. и 3. овог обрасца) као и да достави доказ наведен под тачком 4. овог обрасца (Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова - прилог број 4. конкурсне документације).

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из 75, став 1. тачка 5) ЗЈН (наведен под тачком 5. овог обрасца) понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Додатне услове (наведене под тачком 6, 7, 8, 9. и 10.) понуђач мора да испуњава самостално.

Прилоге број 10. и 11. понуђач доставља за сваког подизвођача. Сваки подизвођач мора да потпише и овери образац изјаве понаособ.

***Прилог број 5.***

**УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. ЗЈН(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/15 и 68/15) и на основу члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/15).

Упутство садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

**1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена**

а. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

б. Понуда коју припрема понуђач, као и целокупна кореспонденција и документација у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац, мора бити сачињена на српском језику.

**2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део.**

Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач добија од наручиоца приликом преузимања конкурсне документације.

Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач доставља попуњене **читко, јасно и недвосмислено**:

**Прилог бр.1**. – Општи подаци о јавној набавци - ***Понуђач не попуњава и не доставља***

**Прилог бр.2**. – Критеријуми за доделу уговора - ***Понуђач не попуњава и не доставља***

**Прилог бр.3** – Образац Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис услуга, обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења – ***Понуђач не попуњава и не доставља***.

**Прилог бр.4.** - Образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова – ***Понуђач доставља и попуњава*** наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

**Прилог бр.5.** - Упутство понуђачима како да сачине понуду – ***Понуђач не попуњава и не доставља***;

**Прилог бр.6**. - Образац понуде – ***Понуђач доставља и попуњава*** тако што у одговарајуће колоне уноси тражене податке. Све ставке (елементе) из обрасца понуде, понуђач мора да попуни.

Понуђач попуњава табеле Б.1, Б.2, Б.3, В.1, В.2 и В.3. у зависности од тога да ли понуђач даје понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду. Непопуњене табеле понуђач не мора да прилаже уз понуду.

**Прилог бр. 7.** - Образац структуре цене – ***Понуђач доставља и попуњава*** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

У случају да било које поље у које се уноси јединична цена не буде попуњено наручилац ће у складу са чланом 106. став 1. тачка 5. одбити понуду као неприхватљиву.

**Прилог бр.8.** - Модел уговора **– *Понуђач доставља и попуњава***

Понуђачу се доставља модел уговора који ће бити закључен са понуђачем којем се додељује уговор. Понуђач треба да потпише и печатира модел уговора чиме потврђује да се слаже са моделом уговора.

У случају да понуђач достави модел уговора који није потписан и оверен печатом, или исти не достави, сматраће се да понуда садржи битне недостатке (члан 106. став 1. тачка 5. ЗЈН) и биће одбијена као неприхватљива.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

**Прилог бр. 9.** – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни –***Понуђач доставља и попуњава*** тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке.

**Прилог бр.10.** - Образац изјаве о независној понуди - ***Понуђач доставља и попуњава.*** Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. **Ова изјава мора бити потписана и оверена печатом.**

**Прилог бр. 11.** - Образац изјаве о поштовању обавеза - ***Понуђач доставља и попуњава.*** Овом изјавом понуђач потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. **Ова изјава мора бити потписана и оверена печатом.**

**Прилог бр.12.** – Потврда о извршеном обиласку локације - ***Понуђач доставља и попуњава.***

**Прилог бр. 13.** – Референтна листа понуђача - ***Понуђач доставља и попуњава.***

**3) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија**

Јавна набавка није обликован апо партијама.

**4) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

**5) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона о јавним набавкама**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до датума одређеног за подношење понуда на исти начин по процедури за достављање понуда, са назнаком „Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку ПРОЈЕКАТ ЗА АДАПТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ АЛМАШКА БРОЈ 4, НОВИ САД, ЈН 22/19.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени или допуни своју понуду.

**6) Наручилац обавештава да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда (Члан 87, став 4. ЗЈН)**

**7) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу**

Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац ће на писани захтев подизвођача, где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У овом случају наручилац ће омогућити добављачу да писано приговори ако потраживање није доспело.

У случају да подизвођач захтева да се део потраживања пренесе директно на њега наручилац ће позвати добављача да се писаним путем изјасни да ли је потраживање доспело и да ли је подизвођач реализовао део набавке који је потребно платити.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди. У супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

**8) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке;**

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно, осим додатног услова наведеног под тачком 7. прилога број 4. Конкурсне документације који мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Наручилац не захтева од групе понуђача да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

**9) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, рокова плаћања, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде;**

1. **НАЧИН ПЛАЋАЊА**: преко рачуна отвореног код пословне банке.
2. **УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:**

* Аванс 50% (са обрачунатим ПДВ-ом), уз достављање банкарске гаранције за повраћај аванса а након преноса средстава из буџета Града Новог Сада.
* Након предаје Идејног пројекта 20% од уговорене цене
* Након предаје ПЗИ 20% од уговорене цене
* Након исходовања сагласности МУПа на ПЗИ 10% од уговорене цене

1. **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:** Понуђач уписује најкраћи рок у којем може извршити услугу. Рок извршења услуге не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора (у овај рок неће бити урачунати дани потребни за обављање процедуралних активности – прибављање локацијских услова, грађевинске дозволе и др.).
2. **ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ** је обавезан. Понуда понуђача који није извршио обилазак и која не садржи оверен образац потврде да је обишао предметну локацију (прилог број 12), биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање**.**

**10) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;**

Начин на који цена мора бити наведена и изражена у понуди:

1. Цене у понуди се исказују у динарима, без и са ПДВ-ом.
2. Сви други пратећи трошкови (зависни трошкови) и евентуални трошкови пројекта у вези са набавком и извршењем услуга морају бити садржани у јединичној цени.

Сви ови подаци се наводе у обрасцу структуре цена.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће се сагласно ЗЈН да је иста дата без ПДВ-а.

Ако је у понуди изказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

**11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац;**

Врсте финансијског обезбеђења:

**а) Уз понуду достављају сви понуђачи :**

1. **БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ** у висини од 10% од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, која мора трајати минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће уновчити ову банкарску гаранцију уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци, не поднесе банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за добро извршење посла

1. **ПИСМА О НАМЕРАМА БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА** – обавезујуће писмо о намерама банке, оригинал или фотокопија, и то:

**I** Обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса у износу од 50% вредности уговора са обрачунатим ПДВ-ом.

**II**  Обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а.

б) **Понуђач којем се додељује уговор доставља након потписивања уговора:**

1. Банкарску гаранцију за повраћај аванса у износу од 50% вредности уговора са обрачунатим ПДВ-ом и мора трајати двоструко дуже од рока извршења услуге.

Ова гаранција се предаје наручиоцу најкасније 10 дана од дана закључивања уговора.

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, која мора трајати двоструко дуже од рока извршења услуге.

Ова гаранција се предаје наручиоцу најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора.

Банкарске гаранције морају бити безусловне и плативе на први позив. Поднете

банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања

**12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче;**

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

У случају да понуђач у својој понуди означи податке као поверљиве дужан је да уз понуду достави пропис или акт правног лица/привредног друштва из кога се види да су подаци заштићени одговарајућим мерама у циљу чувања њихове тајности или на тај начин одређени као поверњиви и какав степен њихове заштите је предвиђен (шта конкретно значи поверљивост података, и на које начине се иста мора штитити у конкретном случају).

**13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама**

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Заинтересовано лице може у писаном облику да тражи додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недеостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда на е-маил [dzns@eunet.rs](mailto:dzns@eunet.rs) или на адресу Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 75, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број ЈН 22/19, ПРОЈЕКАТ ЗА АДАПТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ АЛМАШКА БРОЈ 4, НОВИ САД.

Тражење додатних информација или појашњења путем телефона није дозвољено.

У напред наведеном случају наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

**14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача;**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**15) Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења преговарачког поступка**

Ова јавна набавке се спроводи у отвореном поступку јавне набавке те не постоје елементи о којима ће се преговарати.

**16) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач**

Наручилац обавештава понуђаче да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

**17) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права, са детаљним упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тачка од 1. до 7. ЗЈН, као и износом таксе из члана 156. став 1. тачке 1. до 3. Закона и детљаним упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6. ЗЈН којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став.2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим, уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуде.

После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150 ЗЈН.

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из претходног става, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак из претходног става наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.

Број жиро рачуна је: 840-30678845-06.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

***Прилог број 6.***

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**за јавну набавку услуга у отвореном поступку,**

**број ЈН 22/19 ПРОЈЕКАТ ЗА АДАПТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ АЛМАШКА БРОЈ 4, НОВИ САД**

1. *ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ*

|  |  |
| --- | --- |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| Е-МАИЛ |  |
| ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |

1. Рок важења понуде је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (минимум 60 дана) од дана јавног отварања понуда.
2. **ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ**

**ПОНУДА УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (без ПДВ-а)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (са ПДВ-ом)**

**Рок извршења услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Понуђач уписује најкраћи рок у којем може извршити услугу. Рок извршења услуге не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора. У овај рок неће бити урачунати дани потребни за обављање процедуралних активности – прибављање локацијских услова, грађевинске дозволе и др.

**Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у Конкурсној документацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају саставни део уговора.**

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Прилог број 6.***

1. **ПОНУДУ ДАЈЕМ (ЗАОКРУЖИТИ И УПИСАТИ ПОДАТКЕ ЗА А), Б) ИЛИ В):**

**А) САМОСТАЛНО**

**Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

**Б.1. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА** | ПОДИЗВОЂАЧ 1 | ПОДИЗВОЂАЧ 2 | ПОДИЗВОЂАЧ 3 | ПОДИЗВОЂАЧ 4 |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ |  |  |  |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |  |  |
| ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС ДЕЛА ДОСПЕЛОГ ПОТРАЖИВАЊА ПОДИЗВОЂАЧУ (уписати ДА или НЕ) |  |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача/члана групе

који ће поднети понуду

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Прилог број 6.***

**Б.2. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ПРЕДУЗЕТНИК**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА** | ПОДИЗВОЂАЧ 1 | ПОДИЗВОЂАЧ 2 | ПОДИЗВОЂАЧ 3 | ПОДИЗВОЂАЧ 4 |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| ЈМБГ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ |  |  |  |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |  |  |
| ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС ДЕЛА ДОСПЕЛОГ ПОТРАЖИВАЊА ПОДИЗВОЂАЧУ (уписати ДА или НЕ) |  |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача/члана групе

који ће поднети понуду

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Прилог број 6.***

**Б.3. ПОДИЗВОЂАЧ ЈЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА** | ПОДИЗВОЂАЧ 1 | ПОДИЗВОЂАЧ 2 | ПОДИЗВОЂАЧ 3 | ПОДИЗВОЂАЧ 4 |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |  |  |  |  |
| ЈМБГ |  |  |  |  |
| АДРЕСА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ БИТИ ПОВЕРЕН ПОДИЗВОЂАЧУ |  |  |  |  |
| ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ |  |  |  |  |
| ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС ДЕЛА ДОСПЕЛОГ ПОТРАЖИВАЊА ПОДИЗВОЂАЧУ (уписати ДА или НЕ) |  |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача/члана групе

који ће поднети понуду

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Прилог број 6.***

**В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ**

**В.1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА** | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 2 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 3 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 4 |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА |  |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Прилог број 6.***

**В.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ПРЕДУЗЕТНИКОМ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА** | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 2 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 3 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 4 |
| ПОСЛОВНО ИМЕ ИЛИ СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕГИСТРА |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| ЈМБГ ОСНИВАЧА |  |  |  |  |
| АДРЕСА СЕДИШТА |  |  |  |  |
| ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА |  |  |  |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА |  |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Прилог број 6.***

**В.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦЕМ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА** | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 1 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 2 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 3 | ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 4 |
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ |  |  |  |  |
| ЈМБГ |  |  |  |  |
| АДРЕСА |  |  |  |  |
| БРОЈ РАЧУНА |  |  |  |  |
| НАЗИВ БАНКЕ |  |  |  |  |
| ТЕЛЕФОН |  |  |  |  |
| Е-МАИЛ |  |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Прилог број 7.***

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ** | |
| Ред.  број | ВРСТА УСЛУГЕ | УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ без обрачунатог ПДВ-а | УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ са обрачунатим ПДВ-ом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ПРОЈЕКАТ ЗА АДАПТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ АЛМАШКА БРОЈ 4, НОВИ САД |  |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (без ПДВ-а) словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рок извршења услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Понуђач уписује најкраћи рок у којем може извршити услугу. Рок извршења услуге не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора. У овај рок неће бити урачунати дани потребни за обављање процедуралних активности – прибављање локацијских услова, грађевинске дозволе и др

Понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. Потпис овлашћеног лица

понуђача/носиоца понуде

***Прилог број 8.***

***МОДЕЛ УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА***

Закључен дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године,између:

1. Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад, Булевар цара Лазара 75, који заступа дирекор Прим.др Веселин Бојат, хирург - ортопед, ( у даљем тексту: Наручилац услуга ) и
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, који заступа директор \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ( у даљем тексту: Извршилац услуга )

*(у случају да је поднета понуда са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору)*

*(у случају да је поднета заједничка понуда саставни део овог уговора чини споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке)*

Члан 1.

Овим Уговором утврђују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна у вршењу пројекта за адаптацију здравственог објекта у улици Алмашка број 4, Нови Сад по поступку јавне набавке број ЈН 22/19, у свему према понуди и обрасцу структуре понуђене цене који су саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Извршилац услуга се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши стручно и квалитетно, на високом професионалном нивоу, у уговореном року, у складу са понудом, нормативима, стандардима и техничким прописима који важеза ову врсту посла, сопственом опремом и радном снагом.

Извршилац услуга је дужан да у свему предметне пројекте сачини тако да на основу истих наручилац може спровести поступак јавне набваке неопходних радова.

Члан 3.

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Уговор траје све до коначног извршења предметних услуга.

Члан 4.

Вредност услуга из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без обрачунатог ПДВ-а.

Вредност услуга из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Сви други пратећи трошкови (зависни трошкови) и евентуални трошкови пројекта у вези са набавком и извршењем услуга садржани су у јединичној цени.

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без споровођења поступка јавне набавке анексом уговора повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Члан 5.

Извршилац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора изврши у року од \_\_\_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора.

У овај рок неће бити урачунати дани потребни за обављање процедуралних активности – прибављање локацијских услова, грађевинске дозволе и др.

Члан 6.

Извршилац услуга је у обавези да наведене пројекте преда наручиоцу:

- у папирној форми 2 примерка

- 1 (један) примерак у електронској форми на ЦД-у, у PDF формату

- 1 (један) примерак у електронској форми на ЦД-у, у отвореном формату: DWG, WORD, EXCEL и отворени ВIM фајл.

Члан 7.

Извршилац услуга мора да, најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора, достави средства финансијског обезбеђења и то:

1. Банкарску гаранцију за повраћај аванса у износу од 50% вредности уговора са обрачунатим ПДВ-ом и мора трајати двоструко дуже од рока извршења услуге.
2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, која мора трајати двоструко дуже од рока извршења услуге.

У случају да Извршилац услуга не изврши предметну услугу у свему у складу са овом конкурсном документацијом и уговором, наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења.

Члан 8.

Наручилац услуга се обавезује да ће за износ из члана 4. овог Уговора плаћање извршити на рачун Извршиоца услуга број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на следећи начин:

1. 50% од износа из члана 4. овог Уговора, са обрачунатим ПДВ-ом, по пријему банкарске гаранције за повраћај аванаса и за добро извршење посла а након преноса средстава из буџета Града Новог Сада.
2. Након предаје Идејног пројекта 20% од уговореног износа са обрачунатим ПДВ-ом
3. Након предаје ПЗИ 20% од уговореног износа са обрачунатим ПДВ-ом
4. Након прибављања сагласности МУП на ПЗИ 10% од уговореног износа са обрачунатим ПДВ-ом

Члан 9.

У случају да извршилац услуга сачини пројекте који су предмет овог уговора тако да Наручилац услуга не може да покрене поступак јавне набавке за радове на реконструкцији здравственог објекта Наручилац услуга ће реализовати средство обезбеђења и наплатити штету.

Ако Извршилац услуга не изврши услугу у уговореном року, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу услуга на име уговорне казне износ од 0,1% од цене за наручена добра (без ПДВ-а) а максимално до износа од 10% од укупно уговорене цене (без ПДВ-а).

Уколико Наручилац услуга услед кашњења из става 2. овог члана, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости инаплаћене уговорне казне.

Члан 10.

Извршилац услуга се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши стручно и квалитетно, на високом професионалном нивоу, у уговореном року, у складу са понудом, нормативима, стандардима и техничким прописима који важеза ову врсту посла, сопственом опремом и радном снагом.

Члан 11.

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог Уговора решавају споразумно.

У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.

Члан 13.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГА ЗА ДОМ ЗДРАВЉА »НОВИ САД«

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

директор директор Прим. др Веселин Бојат

хирург – ортопед***Прилог број 9.***

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р. бр. | Опис трошкова припреме понуде | Трошак израде понуде са урачунатим ПДВ-ом. |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
|  | УКУПНО: |  |

Изјава понуђача

Изјављујемо да у случају обуставе јавне набавке из разлога на страни наручиоца тражимо да нам се надокнаде трошкови прибављања средстава обезбеђења у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин. и да нам се ти трошкови уплате на текући рачун бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код банке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача/члана групе

који ће поднети понуду

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Прилог број 10.***

|  |  |
| --- | --- |
| Пословно име понуађача или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача |  |

**ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача/

члана групе који ће поднети понуду/ понуђач из групе понуђача/

подизвођач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напомена: Изјаву обавезно потписати и оверити печатом.

***Прилог број 11.***

|  |  |
| --- | --- |
| Пословно име понуађача или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача |  |

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗЈН**

Изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача/

члана групе који ће поднети понуду/ понуђач из групе понуђача/

подизвођач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напомена: Изјаву обавезно потписати и оверити печатом.

***Прилог број 12.***

**ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ**

Обилазак локације извршио је представник понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*име и презиме*),

БР.ЛК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у име \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(навести штампаним словима назив понуђача),* дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Обилазак локације извршен је у присуству представника Наручиоца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*име и презиме*).

Место и датум\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Представник понуђача\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(потпис)

М.П.

Представник Наручиоца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(потпис)

М.П.

Обилазак локације је обавезан за све понуђаче.

Ова потврда чини саставни део понуде.

Образац попунити читко, штампаним словима.

***Прилог број 13.***

**Образац РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА**

|  |  |
| --- | --- |
| Пословно име понуђача или скраћени назив из одговарајућег регистра |  |
| Адреса седишта понуђача |  |

У референтну листу треба уписати податке о достављеним копијама уговора и насловних страна пројекта и техничког описа или потврда наручиоца, којима се доказије испуњеност додатног услова из тачке 7. обрасца УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Купац | Лице за контакт Тел. број | Вредност услуге |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| УКУПНО: | | |  |

Напомена: Понуђач мора да потпише и овери печатом образац и ако нема референци.  
Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача/

члана групе који ће поднети понуду/ понуђач из групе понуђача/

подизвођач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У случају да има више референтних наручилаца образац копирати.