| Број: | 1884/2 |  | Датум: | 27.06.2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ

ЈН 26/19 САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на допис заинтересованих лица, који гласи:

Питање:

Партија 1, Шприцеви без игле:

Наручилац ставком 7 захтева: "ПВЦ шприц а 150 мл са широким наставком и ојачањем, прстеном на врху шприца, троделни са гумицом, за вишекратну употребу са могућношћу лаког отварања и три прстена на клипу и телу шприца за прецизну апликацију са подеоцима на 10 мл" - потребна количина 50 ком.

Обзиром да за наведено добро Решење о упису у регистар медицинских средстава поседује само један понуђач и једини може да прометује наведеним добром, молимо Вас да ставку 7 изузмете из партије 1 или омогућите да се понуди шприц 120 мл, троделни.

Одговор:

Наручилац је конкурсну документацију у свему сачинио у складу са својим потребама.

Законом је прописано да лице које врши промет медицинског средства на велико а није истовремено и носилац уписа медицинског средства у Регистар медицинских средстава, мора да има закључен уговор о промету медицинских средстава на велико са носиоцем уписа тог медицинског средства у Регистар медицинских средстава, а давање ексклузивног  права приликом закључивања оваквих уговора наручиоцу није познато.

Такође Вас подсећамо да је наручилац омогућио понуђачима да поднесу понуду са подизвођачем или у заједничкој понуди.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 26/19